













załącznik nr 1 do umowy 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w  miejscowości Kąkolewo

- III etap

(w złotych brutto)
	
	
	Zakres rzeczowy
	Całkowity

koszt przedsię-wzięcia
	

	L.p.
	Wyszczególnienie robót

	Jednostka

miary


	Ilość
     ogółem
	
	Planowane nakłady do zakończenia przedsięwzięcia

	
	
	
	
	
	
	Rok 2009
	Rok 2009

	
	
	
	
	
	Ogółem
	II kw.
	IIIkw.
	IV kw.
	

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7


	8


	9
	10

	1
	Kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm
	mb
	1625
	
	
	
	
	
	

	2
	Kanał tłoczny o średnicy 110 mm 
	mb
	18,5
	   
	 
	
	
	
	

	3
	Budowa kanałów grawitacyjny o średnicy 160 mm
	mb
	223
	     
	    
	
	
	
	

	4
	   Budowa przepompowni P 2      o średnicy 1500 mm, h - 4,80 m   komora z polimerobetonu    
	szt
	1
	   
	
	
	
	
	

	5
	 Budowa przyłącza wodociągowego
	mb 
	6
	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


