Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXI/291/2009

Rady Miejskiej w Osiecznej

z dnia 29 grudnia 2009 roku
WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego
I.    Pojazdy
Określa się następujące wymagania dla pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którymi powinien dysponować przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia:
1) pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone                          w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
2) przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość usług w przypadku awarii jednego z pojazdów,
3) pojazdy powinny być oznakowane w sposób stały i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy przedsiębiorstwa.
II.   Baza transportowa
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien dysponować bazą transportową umożliwiającą:

1) mycie i dezynfekowanie pojazdów asenizacyjnych,
2) parkowanie, garażowanie i bieżące serwisowanie pojazdów przeznaczonych                  do wywozu nieczystości ciekłych.
§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące    wymagania sanitarne:

1) zapewnia odkażanie i mycie pojazdów asenizacyjnych następuje zgodnie                         z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

2) zapewnia prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych                       i transportu nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia              i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
3) zapewnia  świadczenie usług w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód.
§ 3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych
Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w Osiecznej lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków albo do innej stacji położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.
                                                                                                         Przewodniczący RM

                                                                                                                w  Osiecznej










   /Roman Lewicki/
