













załącznik nr 1 do umowy 
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w  miejscowości Kąkolewo

- V  etap, część 1
(w złotych brutto)
	
	
	Zakres rzeczowy
	Całkowity

koszt przedsię-wzięcia
	

	L.p.
	Wyszczególnienie robót

	Jednostka

miary


	Ilość
     ogółem
	
	Planowane nakłady do zakończenia przedsięwzięcia

	
	
	
	
	
	
	Rok 2010

	
	
	
	
	
	Ogółem
	I kw.
	II kw.
	III kw.
	IV kw.

	1
	2
	3
	4
	5


	6
	7


	8


	9
	10

	1
	Sieć kanalizacji sanitarnej graw.                Ø 200 mm
	m
	24,5
	
	
	
	
	
	

	2
	Sieć kanalizacji sanitarnej graw.

Ø 250 mm     
	m
	78,4
	
	
	
	
	
	

	3
	Przyłącza sanitarne Ø 160 mm
	m / szt.
	4 / 1
	
	
	
	
	
	

	4
	Przewiert Ø 200 mm w rurach ochronnych stalowych
	m / szt.
	20,5 / 2
	
	
	
	
	
	

	5
	Przewiert Ø 250 mm w rurach ochronnych stalowych
	m
	21,0
	
	
	
	
	
	


