Opis techniczny

przedmiotu zamówienia

1. Gmina w Osiecznej ul. Powstańców  Wlkp.  6 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z  przebudową drogi gminnej w m. Trzebania,  Gmina  Osieczna

Należy wykonać  ją  zgodnie  z posiadaną  przez  Gminę  Osieczna dokumentacją  budowlaną. 

2. Stan techniczny i parametry  istniejącej  drogi  gminnej:

      -szerokość pasa  drogowego  ca  7,00 m-13,0 m 

      - nawierzchnia  z brukowcowi  szer. 3,7 m-4,10  w stanie technicznym złym,

      - przekrój normalny – półuliczny z lewostronnym krawężnikiem i chodnikiem 

       Nawierzchnia posiada liczne  obniżenia  , wyboje i  nierówności 

      w przekroju   podłużnym i poprzecznym powodujące  zastoiska wody deszczowej oraz hałas

       w  czasie przejazdu samochodów

     -  odcinkami w pasie drogowym  występuje  kabel telekomunikacyjny  z przejściami 

         prostopadłymi do osi jezdni oraz  kabel energetyczny również  z przejściami 

         prostopadłymi  przez jezdnię.

     -  w pasie  drogi znajduje  się  wodociąg  z układem przyłączy

       - brak  kanalizacji deszczowej, lokalnie  odprowadzają wody deszczowe studnie wpustowe

         do rowów

3. Założenia projektowe: 
           - klasa techniczna  drogi – L /lokalna/

           - szerokość jezdni 

                                         2 x 2,75 = 5,0 m 

               w km 0+545 do  0+575  szer 5,50  m /łuk poziomy /

            - przekrój normalny  półuliczny 

             - spadek poprzeczny  jednostronny  2 % w stronne krawężnika

                lub proj.ścieku w km o+453 -750

           - szerokość chodników 1,0 /proj. strona lewa jezdni w km 0+000-0+075

           - szerokość wjazdów do posesji 5,0 m

           - proj. obciążenie ruchem drogowym : KR -1 

                            docelowo      KR 1-2  : 13 – 70 osi obl. Na  pas /dobę    – 100kN/dobę

            - przekrój normalny uliczny   z krawężnikiem  lewostronnym 

               i prawostronnym krawężnikiem wpuszczonym lub  ściekiem  bet. trójkątnym

            - nawierzchnia  jezdni  z  trylinki  gr. 12 cm

3.1 Konstrukcja  nawierzchni jezdni :

 - w-wa gr. 15 cm  mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanym 

                               w betoniarce o 
M =  2,5 Mpa

 - w-wa podbudowy    gr. 20 cm z kamienia łamanego  stabilizowanego mechanicznie

-  

- w-wa ścieralna  z kostki typu „ trylinka” gr. 12  cm na podsypce cementowo-piaskowej

   gr. 3÷5 cm   1 : 3 spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 m

   Projektuje  się  szerokość  jezdni 5,0 m.

  -3.2  Krawężniki  projektuje  się  uliczne betonowe 100 x 30 x15 cm posadowione na

podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x 10 cm z oporem 15 x 25 cm z betonu klasy  B-15 jako  uzupełnienie w km 0+000-  0+075 /strona lewa/.

      Światło krawężnika  przy jezdni  należy  zastosować  12 ÷13 cm 

      Należy obniżyć  krawężnik na  przejściach do   pieszych  oraz wjazdach do posesji zgodnie 

         z SST.

       Krawężniki  betonowe wtopione 12x25 cm na ławie betonowej 12x10 cm 

        z oporem 15x25 cm z  betonu  B-15.

      Do obramowania krawędzi jezdni podłużnej i poprzecznej w  miejscu zakończeń jezdni,

      zaprojektowano krawężniki betonowe wtopione  lub ścieki betonowe trójkątne. .

      3.3 – Chodniki należy wykonać  z kostki betonowej gr. 6 cm szarej,

           w obrzeżu  betonowym 30 x 30 cm posadowionym  na podsypce cementowo-

            piaskowej gr. 5 cm i w-wie podsypki z piasku gr. 5 cm .

            Szerokość  chodnika 1,0 m – strona lewa jezdni w km 0+000-0+075 .

       - Wjazdy  do posesji o szer. 5,0 m  z kostki  betonowej  o gr. 8 cm koloru czerwonego

              w części chodnikowej o następującej konstrukcji  nawierzchni :

              - w-wa odsączajaca gr. 10 cm  z piasku

              - w-wa  podbudowy  gr. 15 cm z kruszywa  łamanego    

              - nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego  na podsypce 

                 cementowo-piaskowej  gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

             Na  krawędzi wjazdu  należy  wykonać umocnienie  nawierzchni w postaci 

             zastosowania opornika  betonowego – od strony posesji.

             Nawierzchnię  wjazdu  posesji  należy  dostosować  do projektowanego wjazdu 

             po uzgodnieniu z właścicielem .

3.4 Odwodnienie  jezdni:
- Ścieki z elementów  betonowych  prefabrykowanych 50x30x15 cm /trójkątne/  posadowione  na  podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm  i ławie  30 x10 cm z oporem 15x20 cm  z betonu klasy B-15 należy  wykonać jednostronnie  w km 0+453-0+750 /strona lewa/ .

 Ściek  zakłada  się  obniżyć wysokościowo o 1 cm  w stosunku   do rzędnej  krawędzi jezdni.

      - Istniejące  studnie  - wpusty uliczne  należy  dostosować  do proj. niwelety   nawierzchni.

      Przykanaliki  projektuje  się z rur PCV  ø  200 x 5,9 mm  cm  i o sztywności obwodowej 

      SN>=  8,0 kPa

      Studnie  ściekowe nowe  uliczne  ø 50 cm zakłada  się  wykonać z  elementów 

       prefabrykowanych 

       oraz  należy  wyposażyć  je  we wpusty uliczne typu  ciężkiego .

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:

- oznakowanie  robót  drogowych

  - roboty  w  zakresie  przedstawionym  w  przedmiarze  robót

  5 . Warunki wykonania  robót :

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z projektem i zasadami zawartymi w  PN

dotyczącymi  poszczególnych  materiałów   i asortymentów  robót

W pasie  drogowym znajduje  się  uzbrojenie  niezwiązane  z drogą – przy wykonywaniu  robót  należy postępować zgodnie  z uzgodnieniami  branżowymi

      W pasie  drogi występują napowietrzne linie energetyczne , kabel eNN ,

wodociąg  , kabel telekomunikacyjny. 

      Zadrzewienie  ewentualnie konieczne  do usunięcia  - wykona  Gmina  Osieczna.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów 

    znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października    

  2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

  oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

  /Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/.

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  

  i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /. 

Oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca 

   robót 

                                                                                                                             Opracował :

[image: image1.png]Gmina Osieczna -

dr gminne - Trzebania - 2011 rKST

Przedmiar robét.
(o[ Enoneesii|s o 0 ~ opisiwyliczenia S
| 1lRoboty przygotowawcze DO1.01.01__ e e O
TKNNR T Roboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-
d.1/0111-01  |ninnym
w km 0+000 -0+970
0.970 Saeo i an e Gl e el s L4 10.970]
i Slesaasaraisan Sl e RAZEM 0.970.
| 3Roboly rozbiérkowe clementéw drogi -D.OT.0204 [
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypee |m?
d.2/0805-06 |piaskowe]
| SOMEC AR aiae o o W hise L e P m2__ | 50000
| e e R e e SRR ___|RAZEM . | 504
3KNNR6  [Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m2
d.2(0802-08
P lorazesmaronriesoioos o et 3004800
;7,777777iiii7i,,#m27m7
—4KNR4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zafadowaniu i wylado- |m? |
4211103-04  |waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km |
L2 e is0BA DI T i Ve e Elme e dlESn610.800]
Lol s e e a0 T [ EM S
5IKNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zafadowaniu | wylado- |m*
| d.211103-05 'waniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km, na dalsze 5km |
8 e108 St e bRl |ms | 610800
5 BESEE Do s G T Y U] RAZEN e
S BN
KRR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o pojyzki 025 m3 w [
430201.02  |gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad - z wykopu pod jezd- |
| nig /przedmiar poz.3
i poz.30
|| |3054'02+(4774.25-3054)°05 S i me__ | 1470925 _ __
777777777777777&EM77147@25\
ZIKNNR 1 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi | m®
430020802 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na dalsze 5 km
il I 1470.925-158.375 i B m3 1312860( 0 L
— e e e s soembee e |BRERRIRAZENES 312.58
“8KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lll-IV dostarczonego samochodami sa{m?® |
d30311-02  mowytadowczymi, grunt z koryta | |
|5 _|470+182)1.75%025 S o m3 158,375
B T i e NG e e s L s | SR RAZEMEE 158.375
GKNNR 1 [Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0 pojy2ki 0.15 m3w _ |m
| 43020201  |grkat. 1i z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- pospsika na uzupel-|
nienie i doziarnienie pobocza |
. e R 108 086 BIRETEE | e bl s e imelal |5 100968 Bl
|2 Bl e RAZEM | 108965
10[KSNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. -1l dostarcz samochodami ms |
| 3031501 |samowytad.
o 'z pospoiki
(73*1.56+510%1.0+190°0.5+100"1)°0.10+(170+192)°0.75"0.10 m> | 108965
[ e B B 5[ RAZEN S 108
T1IKNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1If m
| d.30501-01
[ | |75"1.55+510"1+190" +100"14170°0.75+192°0.75+(8+16)1+2'6™1 jm2 | 1128750
[Ea & e, = e arn | RAZEML: 1128750,
42KNNR 1 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. ii-IV dostarczonego samochodami sa-m*
d.30311-02 | mowytadowczymi : |
BB i el e L fmeic | 4583750 .
S i Eoeuane | on|RAZEME 0158376
| 43[KNNR 1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyinymi; grunt sypki ket -1 |m*
| d.3/0409-07
U 1089860 e Rl e S (s m3 | 108965 |
= e | et G e S S | |RAZEM 108,
14KNNR 1 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat Il
4.30409-08 | |
156,975 e lme | 158375 :
[ [ RAZEM 158.375
4[Roboty kraweznikowe - D.08.01.01 S B
T5/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy B-15 [m3
d.4/0402-04 |
.15°0.1+0.15%0.25)"207 +(0.12°0.1+0.15"0.25)*727 s \m? stspel i
fus g Zae|ie | RAZEM 51.579
16/KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej  |m
d.4/0403-03  |w km 0+000-0+075, 0+798 - 0+970 |
m | 207.000]

75+10+10+(980-778)




[image: image2.jpg]Gmina Osieczna - dr gminne - Trzebania w II- 2011 rKST
Przedmiar robdt.
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia - [im. | Poszez Razem
il I i i o [ [RAZEM 8210
32KNNR4  |Podioza pod kanaly | obiekly z materialow sypkich grub. 10 cm/ przykanaliki/ | m?®
d.7/1411-01 |
| 120004 . m | 1.160! )
= . - [RAZEM 1.160
33KNNR4  |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o &r. zewn. 200 mm x 5,9 mm m
d.7/1308-03 |
B 10+3+8+8 m 29,000
= o= e RAZEM 29.000
34/KNNR 4 ‘Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonuz  |szt. [
d.7/1424-02  |elementow prefabrykowanych posadowionych na fundamencie z betonu gr. 15 |
cm |
15 ) B szt 5.000
. — 3 RAZEM 5.000/
‘ 35/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek wpustowych , urzadzen podziemnych przy objeto- m®
| d.7/1305-01 $ci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 |
R X - o m? 0300/
RAZEM | 0.300
8|Konstrukcja nawierzchni i $cieku z_kostki betonowej -D.04.01.01, D.04.02.02, D.04.04.02,, D.05.03.23 i D.08.05.02 |
36 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod [m2 [ |
d.8/0103-01  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
| 4774.255 ) = ~Im2 | 4774.255]
- - [ |RAZEM 4774.255
37 KNNR 6 'W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=: m2
| 4.8/0109-02  |przygotowanego w betoniarce o gr. w-wy 15 cm , pielegnowane piaskiem i |
| woda,
75*5.6+(453-75)"5.3+(750-450)*5.45+48"5.30+152*1.30+152*0.3+20*(5.3+4.3)* | m2 4774.255 |
7 0.5+12*5+6%6%0.22+2*15%0.5%0.5+29.67"0.5+10*2+6"2
RAZEM | 4774.255
38KNR2-31 |tawapod &cieki betonowa zwykia 30 x 10 cm z oporem 15x20 cm z betonu kla-m? |
d.8/0402-03  |sy B-15 |
1297*(0.30*0.10+0.15%0.20) m3 17.820] -
T - 1 RAZEM | 17.820
| 39/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych szer.30 cm o gr. 15 cm na podsypce cemento- (m | ]
d.8/0606-03  |wo-piaskowej w km: [
[ 0+453-0+750/strona prawa/ |
750-453 ) m 207.000] |
N - . - RAZEM 297.000
40KNNRB  \Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm stabilizowanych mechanicz-im2 |
d.8/0113-02 nie |
| 14810.255 . - |m2 4810255
- - ] RAZEM 4810255
T #1KNNR6  |Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, spoim? |
d.80307-01  |ny wypelnione piaskiem / materiat - plyty betonowe szes¢iokatne zapewnia Inwes- | |
tor, transport materiafu wykonawca/
798°5.0+207(5.0+4.0)*0.5+152*4+12*5+6"6"0.22+2*15%0.5*0.5+29.67*0.5+10* |m? 4810.255
246"2 A
T |RAZEM




[image: image3.png]Gmina Osieczna - dr gminne - Trzebania - 2011 rKST
Przedmiar robét.

[Lp.| Podst | o Opis i wyliczenia

T47KNR 231 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.| jaskowej - |m
4.4/0403.05  |obramowanie konstrukcji nawierzehni zakoriczenia odcinkéw dreg i polaczenie
wjazdu z drogq
__|450+8+16+5+5+5+5+3+5+5+(970-750)

§Wiazdy do posesji -D.080401 S AR oS
18KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3w
45020202 |grKat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyted.

5%2.75%0.35

“T8KNNRG [Profiiowanie | zageszczanie podoza wykonywane recznie w gruncie kat. TV pod |
d.50103-01  \warstwy konstrukcyjne nawierzchni

5 fae 1325 Bl Gilmesigl e 132001 S b
P A 7777777777771&;\2347773.@
20/KNNR 6 'Warstwy odsaczajace zageszczane ‘mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01 |
| it [13.25 e i e e rale T ries L Iimai ___13.250|

RAZEM | 13.250,

T 21|KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm stabilizowanych me-  |m?

| 45011301 [chanicznie
1325 m2 _13.250,

22[KNNR 6 mﬁmﬂe«oﬁﬁmeomﬁcmzﬁOmbamnapﬁpww m | el
| 45040205 |mentowo-piaskowej - na wjezdzie od strony posesji
5,65 i s

| 33KNNRE  Wijazdy do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej “grubosci 8 |m?
d.50502-03 \cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem wraz do-

stosowaniem wysoko$ciowym wjazdu na posesji na diugosci 2,0 m
57265 m2 13250,

" 6/Roboty_chodnikowe -D.04.01.01, D.08.02. .03.01

24KNNR6  |Koryta wykonywane recznie gi. 10 cm w gruncie kat. Il na cafej szerokosci chod-/m? |
d.6/0101-04 |nikéw |
Istrona lewa jezdni)

75805 N il o 2 i R m2 | 75.000|
Jess i RS S e RAZEM 75.000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m
'spoiny wypefnione zaprawa cementowa,
e ST S et e i _lm | 150000 e
) P |RAZEM 150.000]
25/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.6/0105-04 |
75518 B8t m2 75.000

| S s e S RAZEM _ | 75000
26/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm / szarej/ na podsypce ceme-m? =

4.6/050202 | ntowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem |
75" |m2 75.000

27KNNR6 | Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m2
46/0503-04  |piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows-przelozenie istniejacych chod- {

nikow | |
Jitils Sea e SORER cRis 6T i ie 2 m2 50.000
=5 e RAZEM | 50.000
[ 7/0dwodnienie_drogi - kanalizacja deszczowa-D.03.01.01 2 S =
28IKNNR 1 Wykopy finiowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m e skarparmi o szer. dna do 1,5 [m?
d.7/0305-02 |mw gruncie kat. lll pod studnie wpustowe oraz przykanaliki |
|5*1.9+29"1.2°05 ms 26.900/
s R RAZEM 26.900|
KNNR1  |Zasypywanie wykopow o &cianach pionowych o szerokosci 0.8-25miglebdo —m |
.7/0318-02 1.5mw grkat. IV | |
B 269707 m3 18.830|
: RAZEM | 18830
30/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. il m3 1
d.7/0236-03
118.83 s ms 481830} oo
[ [ gBiiie RAZEM 18.830
31KNNR 1 [Roboty Ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj iyzki 0.25 m3 w m | |
d.7/0207-01 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km | |
'sam.samowylad./nadmiar gruntu
_ [2690-1869 € i moB B S e 210l s

3=



[image: image4.png]Gmina Osieczna - dr gminne - Trzebania - 2011 rKST

pospoka

dzie budowlane i
7m|azanka z kmszmbamanego 00-31,5mn
czen kamienny
piasek EEEE T O
piasek uszlachetniony
_T.piasek e
|8 plasekdobe!onbwzwm SeRia e

|pospoika - k

[ 13./cement gur(landzk dzki Zwykly |
["14. /cement portiandzki "25" 2 dodaﬁ(aml

15.|plyty drogowe betonowe szesciakatne grub. 12 2cm s
refabrykaty Sciekowe 50x30x15¢cm s

17. piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm =)
18, kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kol kolorowan
rawezniki drogowe betonowe 1225¢cm |
rawezniki drogowe betonowe 1530cm |

runt stabllmany cementem oRm 251 MPa
jeszanka betonowa B-1 o

ieszanka betonowa B 815 A
deski iglaste obrzynane 25 mm kil
rawedziaki iglaste k. Il ___

Geski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, k. il
woda
|woda

. |stupki drewniane |glaste &r. 70 mm dla drég i wa-

33/ piersci

35, nads!awks betonowa $ciekowa 0 §r. 500mm =1
om

Ninw. ﬁl wyk. ceni

[ Wartos¢ | Grupa |
|

[pierScienie podtrzymujace wpust )

1443986537
611.8200
~204.0000|

| _135150|

76.5000

36, 0sadniki betonowe 7. 500 mm g

37. rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe 2
uszezelka kiasy N lub S 0 §r. zewn. 200 mmx5,9

[738. wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ typ ciezki
650:450mm

|mm o sztywnosci obwodowej 8 kPa e

30, materialy pomocnicze

e

Stownie:





