


             
INFORMACJA


dot. BEZPIECZEŃSTWA  i  OCHRONY  ZDROWIA 





        część opisowa

(wg Rozporządzenia MI z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.)

1. Zakres robót budowlanych;
W zakres procesu budowlanego wchodzą następujące roboty:

- ziemne

- drogowe

- nawierzchniowe

- ogrodzeniowe. 
Ponadto proces budowlany obejmuje również transport materiałów w obrębie placu budowy i poza nim.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

Na terenie objętym projektem nie istnieją  budynki i budowle oraz sieci podziemne poza siecią kanalizacji deszczowej   biegnącą wzdłuż północnej i zachodniej krawędzi boiska .                     
3. Zagrożenia z elementów zagospodarowania działki;
Należy zwrócić uwagę, aby podczas robót ziemnych oraz montażu piłkochwytu  nie uszkodzić biegnącej wzdłuż wschodniej krawędzi opracowania sieci wodociągowej.
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji;
Podczas realizacji robót budowlanych należy zwrócić uwagę na następujące zagrożenia;

- roboty ziemne – zabezpieczenie wykopów w zależności od ich głębokości i stanu gruntów, ruch sprzętu zmechanizowanego 
- roboty drogowe  – ruch i obsługa sprzętu zmechanizowanego (wozidła, zagęszczarki, przecinarki, sprzęt transportowy) 

- roboty nawierzchniowe i irygacyjne -  obsługa narzędzi ręcznych ( wiertarki, szlifierki, rozściełarki , mieszalniki).
5. Instruktaż pracowników;
Brygady zatrudnione na budowie powinny być przeszkolone na okoliczność przepisów BHP na swoich stanowiskach pracy. Średni dozór techniczny na budowie powinien posiadać przeszkolenie potwierdzone odpowiednią grupą BHP.
W obrębie placu budowy należy zamieścić w miejscach szczególnie niebezpiecznych informację wizualną (tablice ostrzegawcze, drogowskazy). Dotyczy to dróg ewakuacyjnych, dróg pożarowych.

Zabezpieczenia wymagają również kable elektryczne zasilające sprzęt budowlany.
Punkty p.poż. oraz punkt udzielania pierwszej pomocy sanitarnej należy wyraźnie oznaczyć.

Podstawą do szkolenia i zachowania BiOZ może być Rozporządzenie MI z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.
6. Środki techniczne i organizacyjne;

(wg Rozporządzenie MI z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r. – rozdział 3 – zagospodarowanie terenu budowy).

Plac budowy powinien być wygrodzony i stanowić teren zamknięty, uniemożliwiający dostęp osób niepowołanych. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi być zrealizowany z terenu budowy przy ul. Kopernika 1. Krzyżujące się trasy pojazdów obsługujących budowę oraz pojazdów w ruchu drogowym stwarzają niebezpieczeństwo wypadku. Z uwagi na bliskość szkół szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie placu budowy i pojazdów budowy przed dostępem uczniów.                           

Plac budowy powinien być zagospodarowany w sposób możliwie najbardziej prosty i czytelny.

Należy wyznaczyć miejsca, magazyn podręczny i część administracyjno-socjalną.

Punkt poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy winny być zabezpieczone po zakończonym dniu pracy przed dostępem osób niepowołanych.

Przy bramie placu budowy winna być zamieszczona tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady nie blokowania wjazdu i wyjazdu na działkę żadnymi składowanymi materiałami, gdyż jest to droga komunikacji i ewakuacji. 
Elementy te powinny odpowiadać przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy do obowiązków kierownika budowy. Plan ten należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) – par. 3, 4, 5, 6.









Opracował;

mgr inż. Jakub Juliusz Rzeźniczak   
