         Na podstawie art.38 ust.1 prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, Urząd Miasta                        i Gminy w Osiecznej udziela wyjaśnień dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont                i modernizację ubikacji na Letnisku w Osiecznej.

1. Zbicie płytek ze ścian nie jest konieczne z uwagi na rozbiórkę całych przegród między ubikacjami wykonanymi z cegły. Dodatkowe rozliczenie tej czynności byłoby nadużyciem.
2. Bruzdy elektryczne zostaną zakryte klejem łącznie z licowaniem ścian pod sam sufit.
3. Przyjęto, że gruz zostanie wykorzystany przez wykonawcę do robót, które realizuje we własnym zakresie na innych budowach.
4. Szczegółowe rozliczenie materiałów pod względem ilości istnieje zarówno w kosztorysie ślepym jak   i książce przedmiarów, a ceny materiałów każdy z potencjalnych wykonawców przyjmuje swoje.
