                                                                                              załącznik nr 4 do SIWZ

HARMONOGRAM  RZECZOWO _FINANSOWY  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Oferent...........................................................................................................

........................................................................................................................

Nazwa zadania................................................................................................

..........................................................................................................................

	Lp
	Wyszczególnienie

        robót
	Zakres rzeczowy  

Jednostka miary
	Planowane nakłady finansowe w poszczególnych miesiącach

Ilość ogółem
	
	
	   X
	XI
	XII

	1.
	Kanał grawitacyjny o średnicy 250 mm
	mb
	1723
	
	
	
	
	

	2
	Kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm
	mb
	755,5
	
	
	
	
	

	3
	Kanał tłoczny o średnicy 110 mm
	mb
	150,0
	
	
	
	
	

	4
	 Budowa kanałów

grawitacyjnych o średnicy 160 mm


	mb
	343,2 mb
	
	
	
	
	

	5
	Budowa przepompowni P3

o średnicy 1500 mm,h=7,40m komora z polimerobetonu 
	szt
	1
	
	
	
	
	


                                                                                   .

                                                                                           podpis osoby upoważnionej

