Osieczna, 3 listopada 2022 r.

FE.6220.3.2020.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2020 r. Inwestora Pan Szymon Wilczkowiak zam. Góra 39, 63-100 Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.                          ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156 i 155/1 w obrębie geodezyjnym Drzeczkowo, gmina Osieczna”

Burmistrz Gminy Osieczna

ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156                  i 155/1 i jednocześnie określa:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o nr ewid. 152, 157, 161/2, 156 i 155/1, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna. Działki przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia posiadają powierzchnię:

- 161/2 – 70,8985 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 50 ha,

- 157 – 7,23 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 1 ha,

- 152 – 38,32 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 20 ha.

W ramach realizacji inwestycji wykorzystane zostaną także działki drogowe o nr 155/1 oraz rowy o nr 156 w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej zlokalizowanymi na poszczególnych działkach inwestycyjnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gruntów rolnych o powierzchni do ok. 116,4485 ha z czego pod inwestycję planuje się zajęcie powierzchni ok. 71 ha. Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w etapach.                       W skład farmy fotowoltaicznej wejdą przede wszystkim:

- panele fotowoltaiczne w liczbie do 225000 szt.,

- inwertery w liczbie do 675 szt.,

- stacje transformatorowe w liczbie do 45 szt. (z możliwością ulokowania w każdej stacji maksymalnie do 2 transformatorów),

- sterowania/budynek techniczny (maksymalnie 1 szt.),

- magazyny energii w liczbie do 45 szt.,

- rozdzielnice SN/SN (które będą znajdować się wewnątrz stacji transformatorowych),

- drogi wewnętrzne

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,

- przyłącza elektroenergetyczne,

- ogrodzenie,

- inne niezbędne elementy infrastruktury.

Na terenie inwestycji planuje się ulokować jedną stację GPO (Główny punkt odbioru), który zostanie wyposażony głównie w szyny zbiorcze (oszynowanie), pola rozdzielni, stanowiska transformatorów lub autotransformatorów, stanowiska przekształtników (stacje prądu stałego), pomieszczenia urządzeń pomocniczych i nastawnie (sterownie). Ponadto w ramach przedsięwzięcia zastosowany zostanie monitoring układu odolejenia i mis ściekowych transformatorów oraz system alarmowania dyżurnych ruchu o wystąpieniu awarii systemu. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych/stalowych stelażach montowanych z pomocą kotw wbijanych w ziemię. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie do 45 stacji transformatorowych. W każdej stacji transformatorowej wnioskodawca planuje zastosować maksymalnie do 2 transformatorów olejowych lub żywicznych (suchych). W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, zabezpieczająca przed awaryjnymi wyciekami oleju w przypadku rozszczelnienia obiektu, mogącą pomieścić 100% oleju oraz wodę z akcji gaśniczej.

- Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Realizacja przedsięwzięcia winna być prowadzona z zachowaniem wszystkich możliwych środków minimalizujących negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności na zdrowie ludzi, zgodnie                                z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz zaleceniami i wymaganiami określonymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnieniami do raportu.

- Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla otoczenia oraz zagrożenia dla środowiska.

- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń projektowych oraz inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniach.

- Należy prowadzić właściwą eksploatację farmy fotowoltaicznej w sposób gwarantujący ochronę środowiska.

- Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 45 MW przeznaczyć maksymalnie łącznie do 71,0 ha powierzchni działek nr ewid. 152, 157, 161/2 oraz 156, 155/1, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna.

- W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.

- Główny punkt odbioru (stację GPO) zlokalizować w odległości minimum 150 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie.

- Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu montażowego, ogrodzenia oraz montaż konstrukcji wsporczych należy wykonać poza sezonem rozrodczym ptaków                           i żółwia błotnego, tj. w okresie od 1 października do końca lutego.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

- Ogrodzenie, stacje kontenerowe i kontenerowe magazyny energii wykonać w barwach                    o odcieniach szarości lub zieleni.

- W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- Na etapie eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia należy użytkować zgodnie z zasadami ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego. Ewentualne koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.

- Na etapie budowy i eksploatacji utrzymywać we właściwym stanie system urządzeń drenarskich, a w przypadku jego uszkodzenia lub utraty drożności niezwłocznie dokonywać naprawy, zapewniającej poprawne funkcjonowanie.

- Wykonać liniowe nasadzenia zieleni z zastosowaniem następującego składu gatunkowego: głóg jednoszyjkowy Crataegus laevigata, śliwa tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides, dereń Cornus sp., kalina Viburnum sp. drzewa owocowe (śliwa, grusze, wiśnie, jabłonie). Nasadzenia wykonać: na działce nr ewidencyjny 152 – na odcinku                  o długości co najmniej 550 m wzdłuż granic z działkami 27/1 i 46, na działce nr ewidencyjny 161/2 – na odcinku o długości co najmniej 400 m wzdłuż granic z działkami 155/1 i 156 i na odcinku o długości co najmniej 400 m wzdłuż granicy z działką 160/1.

- Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

- W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów lub wodę z dodatkiem  środków biodegradowalnych.

- Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,                          o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                         w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Dnia 4 maja 2020 r. do Burmistrza Gminy Osieczna wpłynął wniosek Inwestora Szymona Wilczkowiaka zam. Góra 39, 63-100 Góra o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej                     o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych                         w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156 i 155/1 w obrębie geodezyjnym Drzeczkowo, Gmina Osieczna. Do wniosku dołączono m.in.: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. sporządzoną w czterech egzemplarzach, wraz z załącznikami i elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), pismem z 19 czerwca 2020 r. Burmistrz Gminy Osieczna zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania                   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, Burmistrz Gminy Osieczna zawiadomił strony postępowania o swoich czynnościach, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie zawiadomienia dotyczące czynności organu w przedmiotowej sprawie są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osieczna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osieczna przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Drzeczkowo oraz Wolkowo celem udostępnienia ich stronom postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty. O przyjętym sposobie zawiadamiania Burmistrz Gminy Osieczna poinformował strony w zawiadomieniu                    o wszczęciu postępowania.

Pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. Burmistrz Gminy Osieczna zwrócił się 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem                 z dnia 2 lipca (data wpływu 6 lipca 2020 r.), znak PO.RZŚ.435.238m.2020.AO zawiadomił organ prowadzący o przekazaniu sprawy wg. właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. Pismem z dnia 9 lipca 2020 r. (data wpływu 13 lipca 2020 r.), znak PO.ZZŚ.4.435.392m.1.2020.ML organ ten wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2020 (data wpływu 21 sierpnia 2020 r.) znak: ON.NS-72/5/36-221/20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał opinię stwierdzającą, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane i w związku z tym określił zakres raportu na zgodny z art. 66 ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy ooś w dniu 21 października 2020 r. wydał postanowienie znak WOO-IV.4220.856.2020.MM.8 (wpływ: 21 października 2020 r.) uzgadniające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu                      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zakres raportu powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy ooś oraz powinien zawierać analizę następujących zagadnień:

- Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:

- Zinwentaryzowanie na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie osobników żółwia błotnego, w szczególności przeprowadzenie kontroli całych zbiorników wodnych z historycznymi stanowiskami żółwia błotnego                                                  w miejscowościach: Drzeczkowo-Kowale (51.938655 N, 16.637977E – PUWG 1992)                   i Popowo Wonieskie (51.948754 N, 16.661810 E – PUWG 1992) oraz  przeprowadzenie kontroli potencjalnego lęgowiska żółwi od połowy maja do końca czerwca.

Szczegółowy zakres i metody badań uzgodnić przed ich rozpoczęciem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- Przedstawienie wyników przeprowadzonych kontroli wraz ze szczegółowym opisem wykorzystanych metod i badań w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

- Zaproponowanie działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na żółwia błotnego.

- Przedstawienie aktualnych informacji na temat występowania na danym terenie oraz                      w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, płazów i nietoperzy.

- Przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia na ptaki lęgowe i migracyjne, płazy                             i duże ssaki. Przy ocenie oddziaływania skumulowanego należy w szczególności uwzględnić istniejące lub planowane do budowy inne farmy słoneczne, elektrownie wiatrowe oraz istniejące linie energetyczne na terenie przedsięwzięcia bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

- Określenie, przeanalizowanie oraz dokonanie oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz.

- Przedstawienie środków ograniczających negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji,                    z naniesieniem na załącznik graficzny planowanych działań minimalizujących.

- Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

2. Z zakresu ochrony klimatu należy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane                   z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać działania minimalizujące.

Burmistrz Gminy Osieczna po wnikliwej analizie wniosku oraz zgromadzonych materiałów dowodowych, w tym opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, postanowieniem z dnia 28 października 2020 r. nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko, określając jednocześnie jego zakres. W swoim postanowieniu Burmistrz Gminy Osieczna uwzględnił uwagi zawarte w opiniach organów opiniujących.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie w dniu                              18 stycznia 2021 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji                    o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu                  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 6 września 2021 r., Inwestor przedłożył raport z datą opracowania 10 sierpnia 2021 r., opracowany przez mgr Macieja Mularskiego.

Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy k.p.a., gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. W związku z tym postanowieniem z dnia 7 września 2021 r. Burmistrz Gminy Osieczna, podjął zawieszone postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Tego samego dnia działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu,               o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156 i 155/1 w obrębie geodezyjnym Drzeczkowo, Gmina Osieczna.

W dniu 16 września 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu poinformował, że w związku z wydaną wcześniej opinią o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia, odstępuje się od uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem z dnia 6 października 2021 r. (wpływ: 8 października 2021 r.), zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych z zastrzeżeniami. Wskazane zastrzeżenia dotyczyły:

- Realizacja przedsięwzięcia winna być prowadzona z zachowaniem wszystkich możliwych środków minimalizujących negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności na zdrowie ludzi, zgodnie                                         z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz zaleceniami i wymaganiami określonymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Planowane przedsięwzięcie nie może stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla otoczenia oraz zagrożenia dla środowiska.

- Należy przestrzegać wszystkich zaleceń projektowych oraz inwestycyjno-eksploatacyjnych zawartych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz jego uzupełnieniach.

- Należy prowadzić właściwą eksploatację farmy fotowoltaicznej w sposób gwarantujący ochronę środowiska.

Wskazane w opinii sanitarnej zastrzeżenia, zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 2 sierpnia 2022 r., po kilkukrotnych wcześniejszych wezwaniach do udzielania wyjaśnień oraz uzupełnień raportu, postanowieniem uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia:

- Pod farmę fotowoltaiczną o mocy do 45 MW przeznaczyć maksymalnie łącznie do 71,0 ha powierzchni działek nr ewid. 152, 157, 161/2 oraz 156, 155/1, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna.

- W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, wykonać zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej pojemności, zastosowanego w stacjach transformatorowych oleju transformatorowego.

- Główny punkt odbioru (stację GPO) zlokalizować w odległości minimum 150 m od najbliższych terenów chronionych akustycznie.

- Prace związane z wykonaniem dróg wewnętrznych, placu montażowego, ogrodzenia oraz montaż konstrukcji wsporczych należy wykonać poza sezonem rozrodczym ptaków                           i żółwia błotnego, tj. w okresie od 1 października do końca lutego.

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

- Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

- Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

- Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

- Ogrodzenie, stacje kontenerowe i kontenerowe magazyny energii wykonać w barwach                    o odcieniach szarości lub zieleni.

- W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- Na etapie eksploatacji teren przedmiotowego przedsięwzięcia należy użytkować zgodnie z zasadami ekstensywnego użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego lub pastwiskowego. Ewentualne koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia i od 1 listopada do 15 lutego.

- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować chemicznych środków ochrony roślin oraz środków chwastobójczych.

- Na etapie budowy i eksploatacji utrzymywać we właściwym stanie system urządzeń drenarskich, a w przypadku jego uszkodzenia lub utraty drożności niezwłocznie dokonywać naprawy, zapewniającej poprawne funkcjonowanie.

- Wykonać liniowe nasadzenia zieleni z zastosowaniem następującego składu gatunkowego: głóg jednoszyjkowy Crataegus laevigata, śliwa tarnina Prunus spinosa, bez czarny Sambucus nigra, jarząb pospolity Sorbus aucuparia, rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides, dereń Cornus sp., kalina Viburnum sp. drzewa owocowe (śliwa, grusze, wiśnie, jabłonie). Nasadzenia wykonać: na działce nr ewidencyjny 152 – na odcinku                  o długości co najmniej 550 m wzdłuż granic z działkami 27/1 i 46, na działce nr ewidencyjny 161/2 – na odcinku o długości co najmniej 400 m wzdłuż granic z działkami 155/1 i 156 i na odcinku o długości co najmniej 400 m wzdłuż granicy z działką 160/1.

- Prace budowlane oraz eksploatację sprzętu ciężkiego na etapie budowy prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

- W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę bez użycia detergentów lub wodę z dodatkiem  środków biodegradowalnych.

Wskazane przez organ w postanowieniu warunki, zostały w całości uwzględnione                              w niniejszej decyzji.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto ze względu na lokalizacje w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Będąc w posiadaniu stosownych uzgodnień warunków realizacji planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia Burmistrz Gminy Osieczna w dniu 17 sierpnia 2022 r zawiadomił                    o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji                            o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156 i 155/1 w obrębie geodezyjnym Drzeczkowo, Gmina Osieczna”. Zawiadomienie to zawierające informację                        o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, zostało umieszczone w dniu 17 sierpnia 2021 r na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osieczna, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Osieczna oraz zostało przesłane sołtysowi wsi Drzeczkowo oraz Sołtysowi wsi Wolkowo, celem jego upublicznienia.

W określonym przepisami 30 dniowym okresie od daty ogłoszenia zawiadomienia                        o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do tut. organu nie wpłynęły żadne pisma, wnioski czy uwagi. W związku z tym nie zachodzi konieczność odniesienia się do nich w niniejszej decyzji.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

z up. Burmistrza

/-/ Stefan Kuśnierek

Zastępca Burmistrza

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują za dowodem doręczenia:

- Pan Szymon Wilczkowik, Góra 39, 63-100 Góra,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Sołtys wsi Drzeczkowo Pan Ryszard Borowczyk, Drzeczkowo 11B/8, 64-113 Osieczna -

obwieszczenie,

- Sołtys wsi Wolkowo Pan Tadeusz Kurowiak, Wolkowo 10, 64-113 Osieczna – obwieszczenie,

- Biuletyn Informacji Publicznej – obwieszczenie,

- Tablica ogłoszeń – obwieszczenie,

- A/a.

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy Osieczna znak: FE.6220.3.2020.2021 z dnia 3 listopada 2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia                                                                                                              pn. ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 152, 157, 161/2 oraz 156 i 155/1 w obrębie geodezyjnym Drzeczkowo, gmina Osieczna”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o nr ewid. 152, 157, 161/2, 156 i 155/1, obręb Drzeczkowo, gmina Osieczna. Działki przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia posiadają powierzchnię:

- 161/2 – 70,8985 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 50 ha,

- 157 – 7,23 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 1 ha,

- 152 – 38,32 ha – planuje się zagospodarowanie obszaru działki o powierzchni ok. 20 ha.

W ramach realizacji inwestycji wykorzystane zostaną także działki drogowe o nr 155/1 oraz rowy o nr 156 w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy elementami farmy fotowoltaicznej zlokalizowanymi na poszczególnych działkach inwestycyjnych. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gruntów rolnych o powierzchni do ok. 116,4485 ha z czego pod inwestycję planuje się zajęcie powierzchni ok. 71 ha. Wnioskodawca dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w etapach.                       W skład farmy fotowoltaicznej wejdą przede wszystkim:

- panele fotowoltaiczne w liczbie do 225000 szt.,

- inwertery w liczbie do 675 szt.,

- stacje transformatorowe w liczbie do 45 szt. (z możliwością ulokowania w każdej stacji maksymalnie do 2 transformatorów),

- sterowania/budynek techniczny (maksymalnie 1 szt.),

- magazyny energii w liczbie do 45 szt.,

- rozdzielnice SN/SN (które będą znajdować się wewnątrz stacji transformatorowych),

- drogi wewnętrzne

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,

- przyłącza elektroenergetyczne,

- ogrodzenie,

- inne niezbędne elementy infrastruktury.

Na terenie inwestycji planuje się ulokować jedną stację GPO (Główny punkt odbioru), który zostanie wyposażony głównie w szyny zbiorcze (oszynowanie), pola rozdzielni, stanowiska transformatorów lub autotransformatorów, stanowiska przekształtników (stacje prądu stałego), pomieszczenia urządzeń pomocniczych i nastawnie (sterownie). Ponadto w ramach przedsięwzięcia zastosowany zostanie monitoring układu odolejenia i mis ściekowych transformatorów oraz system alarmowania dyżurnych ruchu o wystąpieniu awarii systemu. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych/stalowych stelażach montowanych z pomocą kotw wbijanych w ziemię. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się posadowienie do 45 stacji transformatorowych. W każdej stacji transformatorowej wnioskodawca planuje zastosować maksymalnie do 2 transformatorów olejowych lub żywicznych (suchych). W razie konieczności zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, zabezpieczająca przed awaryjnymi wyciekami oleju w przypadku rozszczelnienia obiektu, mogącą pomieścić 100% oleju oraz wodę z akcji gaśniczej.

z up. Burmistrza

/-/ Stefan Kuśnierek

Zastępca Burmistrza