***Projekt***z dnia 8 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXII. .2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 20 lutego 2024 r.

**w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna na  
lata 2024-2032"**

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) w związku z zapisami ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-  
2032", przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 122/2009 (M.P. Nr 50 poz. 735), zmienionego uchwałą Rady  
Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15.03.2010 r. (M.P. Nr 33 poz. 481) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co  
następuje:

1. Przyjmuje się ,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna na lata  
   2024-2032" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AnECO

AnECO


**Adam Nowicki**

**Złotniki, ul. Krzemowa 1,62-002 Suchy Las  
e-mail:** [**biuro@aneco.pl**](mailto:biuro@aneco.pl) **tel. +48 500 226 524**

Załącznik do uchwały Nr LXII. .2024  
Rady Miejskiej Gminy Osieczna  
z dnia 20 lutego 2024 r.

PROGRAM USUWANIA  
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  
Z TERENU GMINY OSIECZNA  
na lata 2024-2032

grudzień 2023



Program opracował zespół AnECO  
pod kierownictwem Adama Nowickiego

**Spis treści**

[SPIS TABEL 3](#bookmark0)

1. [Charakterystyka Gminy 4](#bookmark2)
2. [Wprowadzenie 5](#bookmark4)
3. [Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego 6](#bookmark6)
4. Prawne aspekty dotyczące postępowania z wyrobami

[zawierającymi azbest 9](#bookmark8)

1. [Cel i zadania programu 14](#bookmark20)
2. [Inwentaryzacja wyrobów azbestowych 15](#bookmark22)
   1. [Metodyka i zakres inwentaryzacji 15](#bookmark24)
   2. [Wyniki inwentaryzacji 16](#bookmark26)
   3. Kwalifikacja zinwentaryzowanych wyrobów z uwagi na stopień

[pilności ich usunięcia 17](#bookmark28)

1. [Składowisko odpadów niebezpiecznych 19](#bookmark30)
2. Program działań zmierzający do usunięcia wyrobów azbestowych. 20
3. [Monitoring realizacji Programu i wskaźniki realizacji 22](#bookmark50)
4. [Beneficjenci programu 24](#bookmark54)
5. [Harmonogram realizacji zadania 24](#bookmark56)
6. [Finansowe aspekty realizacji programu 26](#bookmark58)
7. [Harmonogram rzeczowy realizacji zadania 28](#bookmark62)
8. [Potencjalne źródła finansowania 30](#bookmark64)
9. [Wpływ wdrożenia programu na środowisko 31](#bookmark77)
10. [Podsumowanie 34](#bookmark83)
11. [Materiały źródłowe 35](#bookmark85)
12. [Załączniki 40](#bookmark95)

SPIS TABEL

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie występowania azbestu z podziałem na  
miejsce występowania 16

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie występowania azbestu ze względu na  
rodzaj wyrobu zawierającego azbest 17

Tabela 3 Zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu usunięcia  
wyrobów zawierających azbest 18

Tabela 4 Zestawienie zbiorcze występowania azbestu wg form  
własności 18

Tabela 5 Wykaz składowisk przyjmujących azbest położonych najbliżej  
gminy Osieczna 19

Tabela 6 Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest” 25

Tabela 7 Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest w latach  
2024-2032 26

Tabela 8 Harmonogram czasowo-finansowy wdrażania „Programu  
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”  
wtys. PLN 28

1. Charakterystyka Gminy

**Gmina Osieczna** położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego,  
w powiecie leszczyńskim. Zajmuje powierzchnię 128,7 km2. Gmina Osieczna  
sąsiaduje z pięcioma gminami województwa wielkopolskiego: Lipno, Krzemieniewo,  
Rydzyna, Śmigiel i Krzywiń oraz miastem Leszno. Gminę Osieczna zamieszkuje 9 286  
osób, (stan na 31.12.2022 r.) W skład Gminy wchodzi miasto Osieczna oraz 17 wsi  
sołeckich. Osieczna to gmina o charakterze rolniczym. Ponad połowę powierzchni  
gminy zajmują użytki rolne co stanowi 64%, a lasy zajmują 23%.

Gminę Osieczna charakteryzuje dobre położenie komunikacyjne. Osieczna  
położona jest w odległości ok. 12 km od Leszna, 28 km od Gostynia, 82 km od stolicy  
województwa - Poznania. Ponadto w odległości 12 km od Osiecznej w Lesznie  
przebiega droga ekspresowa S5 Poznań - Wrocław, która łączy dwie autostrady A2  
i A4, dzięki której dostępność komunikacyjna Gminy jest większa. Przez obszar Gminy  
przebiega dwutorowa linia kolejowa nr 14 relacji Łódź Kaliska - Tuplice oraz  
jednotorowa linia kolejowa nr 360 relacji Leszno-Jarocin, Jarocin-Leszno. Jedyną  
stacją kolejową na terenie Gminy jest stacja w Kąkolewie, skąd można dojechać  
m.in. do Leszna i Ostrowa Wlkp.

Gmina Osieczna położona jest w obrębie makroregionu - Pojezierze Leszczyńskie,  
stanowiącego fragment pod-prowincji - Pojezierza Południowo-bałtyckie. Znajduje  
się w obrębie mezoregionu Pojezierze Krzywińskie. Rzeźba terenu jest wyraźnie  
zróżnicowana, urozmaicone ukształtowanie tego rejonu tworzą pagórki morenowe,  
rynny jeziorne i doliny rzeczne. Tereny Gminy Osieczna stanowi krajobraz bardzo  
urozmaicony, charakteryzuje go duże zróżnicowanie geomorfologiczne, przy czym  
głównym akcentem jest występowanie ciągów rynien polodowcowych zajętych w  
dużej mierze przez jeziora.

Na terenie gminy znajdują się liczne formy ochrony przyrody:

*Natura 2000:*

* *Zachodnie Pojezierze Krzywińskie*
* *Zbiornik Wonieść*

*Rezerwat:*

* *Ostoja żółwia błotnego*
* *Czarne Doły*

*Obszar chronionego krajobrazu:*

* *Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniem! generała Dezyderego Chłapowskiego  
  i kompleksem leśnym Osieczna-Góra*

*Użytek ekologiczny:*

* *Trzcinowisko*

oraz 41 pomników przyrody. Ponad 80% powierzchni Gminy znajduje się w zasięgu  
wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody.

1. Wprowadzenie

Wyroby azbestowe szczególnie powszechnie wykorzystywano w kilku dziedzinach  
gospodarki. Najliczniejszą grupę stanowią wyroby stosowane w budownictwie.

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego użycia: eternit,  
czyli płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości 10-13% azbestu do pokryć  
dachowych, płyty prasowane - płaskie o zbliżonej zawartości azbestu, płyty KARO  
- dachowe pokrycia lub elewacje, rury azbestowo-cementowe wysokociśnieniowe  
(krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako przewody wentylacyjne i dymowo-  
spalinowe (zawartość azbestu ok. 22%), kształtki azbestowo-cementowe oraz  
elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym  
(płyty azbestowo-cementowe płaskie wykorzystywane w lekkich przegrodach ścian  
warstwowych i stosowane w płytach warstwowych (stelaż drewniany; wypełnienie:  
wełna mineralna lub styropian; ściany zewnętrzne: płyta płaska azbestowo-  
cementowa montowana dwustronnie), prefabrykowane - PW3/A, PŻ/3W i PŻW  
3/A/S).

Azbest mógł być stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna  
była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów  
narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (klapy  
przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły  
ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli elektrycznych, przewodów  
ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów  
stropowych i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji  
stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas. Wyroby  
z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektów, z uwzględnieniem  
wymagań przeciwpożarowych.

***Energetyka.*** Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach,  
w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur  
na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach  
urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła,  
w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub  
azbestowo-gipsowe).

***Transport.*** Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń  
grzewczych w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe  
w grzejnikach i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów  
mechanicznych, w uszczelkach pod głowicę, elementach kolektorów  
wydechowych oraz elementach ciernych - sprzęgłach i hamulcach. Powszechnie  
stosowano azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym i przemyśle stoczniowym,  
np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających  
zwiększonej odporności na wysoką temperaturę.

Ustawa Prawo ochrony środowiska uznała azbest za substancję stwarzającą  
szczególne zagrożenie dla środowiska i wymagającą szczególnej ostrożności  
w czasie użytkowania zawierających ją wyrobów i przy ich demontażu, jak również  
przemieszczaniu powstałych odpadów.

1. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie,  
który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło,  
ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników  
chemicznych. Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo  
rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu  
całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych wżyciu  
codziennym. Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić  
-w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego - na: miękkie  
(łamliwe, kruche) i twarde (nie kruche, sztywne).

**„wyroby miękkie”** o gęstości < 1000 kg/m3 charakteryzują się dużym procentowym  
udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu  
azbestu. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie,  
huty). Narażeni na oddziaływanie tych pyłów są pracownicy wykonujący remonty  
izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu. Uszczelnienia w instalacjach  
grzewczych - sznur azbestowy (wymagana jest jego wymiana bez względu na stan  
techniczny, z powodu trudnych warunków eksploatacji).

Wyroby miękkie to m.in.:

* sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego  
  azbestu);
* płyty i uszczelki klinkiery! (typu gambit, polonit), stosowane  
  w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą;
* płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane jako izolacja rur

w ciepłownictwie;

* płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych);
* płyty ognioochronne typu „pyral” produkcji czechosłowackiej  
  lub „sokalit” produkcji NRD, zawierające ok. 30 - 50% azbestu  
  (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity  
  podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał  
  do klap przeciwpożarowych i przeciw dymnych);
* natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako  
  ognioochronne;
* zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji  
  niesztywnej (np. budynki przemysłowe, biurowe; często są to obiekty  
  indywidualnie projektowane, „nasycone" technologią budowlaną krajów  
  zachodnioeuropejskich z lat 60 -70., np. budynki ambasad).

Różne wyroby miękkie stosowane w budynkach z lat 60-70:

a) płótno azbestowe na uszczelnieniu tłumika drgań w systemie klimatyzacji,  
b) tektura azbestowa,

c) cienki sznur azbestowy.

**„wyroby twarde”** o gęstości > 1000 kg/m3 sq to najpowszechniej występujące  
w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym  
stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską  
procentową zawartością azbestu (ok. *5%* w płytach płaskich lignocementowych  
modyfikowanych, ok. 12 - 13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-  
cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych).

W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami  
emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne  
w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich.  
Mniej groźne są też ich odpady. Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas  
uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi  
narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu.

Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty  
pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki  
atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony  
jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:

* płyty azbestowo-cementowe faliste,
* płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,
* płyty azbestowo-cementowe karo,
* płyty warstwowe PW3/A i podobne,
* rury azbestowo-cementowe,
* złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,
* płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur  
  w ciepłownictwie.

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie  
włóknistej. Pęczki włókien mogą rozszczepić się na włókna cieńsze niż ludzki włos.  
Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie,  
wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących  
go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywność pyłu  
azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji  
w płucach. Dużą rolę odgrywa także wrażliwość osobnicza (podatność danej  
osoby) i palenie papierosów. Unoszące się w powietrzu, niewidoczne dla oka,  
włókna azbestowe są wdychane przez ludzi i wnikają do organizmu człowieka przez  
układ oddechowy.

Zalegające w płucach włókna mogą powodować zwłóknienie tkanki płucnej, czyli  
azbestozę, ale także raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Azbest jest najbardziej  
niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym. Największe zagrożenie stanowią włókna  
mikroskopijnej wielkości, które na zawsze pozostają w płucach i mogą powodować  
choroby nowotworowe płuc. Ważna jest świadomość, że choroby wywołane  
azbestem rozwijają się po 10-40 latach od czasu kontaktu z azbestem.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio  
zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie  
jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości  
uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi  
najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce  
mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej  
naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników  
atmosferycznych.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających  
na ziemi. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym przez  
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna  
o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe  
udowodniły, że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie  
długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne,  
czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu  
i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe  
od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do  
średnicy mniejszy niż 3:1.

Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone.  
Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci  
następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłoniaki opłucnej  
i rak płuc. Im więcej jest włókien w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest  
ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

4. Prawne aspekty dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi  
azbest

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania  
wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997  
r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz.  
1680). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych  
(ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem  
i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz przedstawiono  
w dalszej części niniejszego opracowania - „Materiały źródłowe”. Uzupełnieniem  
aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest *„Program usuwania azbestu  
i wyrobów zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski"* przyjęty przez  
Radę Ministrów w dniu 15 marca 2010 r. oraz lokalne programy usuwania azbestu  
realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

Innym dokumentem jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  
uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14.07.2009 r., następnie zmieniony uchwałą  
Rady Ministrów z dnia 15.03.2010 r„ który utrzymuje cele przyjętego przez Radę  
Ministrów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
stosowanych na terytorium Polski", w tym:

usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych  
obecnością azbestu na terytorium kraju,

likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów  
zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach  
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również  
wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi,  
obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w  
tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców  
nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której  
powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Obowiązki gminy:

gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne  
(właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest  
i miejscu ich wykorzystywania;

* przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju,  
  ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne  
  zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu;
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r.  
  zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi  
  województwa informacji o rodzaju, ilości i miejsca występowania substancji  
  stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24),  
  informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio  
  wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy  
  azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  
  dostępnej za pośrednictwem sieci Internetowej pod adresem  
  [www.bazaazbestowa.aov.Dl](http://www.bazaazbestowa.aov.Dl).

Obowiązki marszałka:

* udzielanie zezwoleń na wytwarzanie oraz transport odpadów  
  niebezpiecznych w tym zawierających azbest (rejestr BDO);

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

* kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach,  
  urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych  
  miejscach zawierających azbest;
* sporządzenie i przedłożenie odpowiedniemu organowi oceny stanu  
  i dokumentacji miejsca zawierającego azbest;
* usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie  
  z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego  
  uszkodzenia;
* sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej  
  pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują  
  się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające  
  azbest;
* przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc,  
  w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest;
* sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dot.  
  przedsiębiorców) lub burmistrzowi (dot. osób fizycznych nie będących  
  przedsiębiorcami) oraz coroczna aktualizacja informacji o:
* wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania;
* wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało  
  zakończone;
* zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu  
  oraz powiatowemu inspektorowi sanitarnemu prac polegających na  
  zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie  
  z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu  
wyrobów zawierających azbest:

* Zapisy ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145)  
  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zezwalają  
  od dnia 01 stycznia 2013 r. na świadczenie usług związanych z robotami  
  polegającymi na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest  
  wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą chcieli takie prace prowadzić. Na  
  prowadzenie działalności w tym zakresie konieczne jest posiadanie wpisu do  
  rejestru BDO prowadzonego przez odpowiedni Urząd Marszałkowski;
* przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników  
  i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny  
  pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie  
  przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania  
  z wyrobami zawierającymi azbest;
* opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac  
  usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego:
* identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na  
  podstawie udokumentowanej informacji od właściciela  
  lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań  
  przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
* informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
* zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska  
  przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,  
  w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu  
  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
* ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu  
  powietrza,
* posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego  
  zapewniającego prowadzenie określonych planem prac  
  oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem  
  na działanie azbestu;
* zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów  
  zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji  
  przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego, powiatowemu  
  inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy;
* zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających  
  azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w Rozporządzeniu  
  Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków  
  bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.  
  U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5  
  sierpnia 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089);

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy  
nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej  
lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia  
o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu  
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych  
i sanitarnych.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego, dla ludzi i środowiska, użytkowania  
i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona  
inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca,  
w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności  
wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniach Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie  
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były  
lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest oraz z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów  
zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji oraz dokonanie  
corocznej oceny stanu wyrobów zawierających azbest. Od roku 2004 właściciele  
i zarządcy obiektów zobligowani są do przekazywania marszałkowi województwa  
i wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o wyrobach  
zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach,  
których wykorzystanie zakończono.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac  
polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc  
jednak pod uwagę obowiązki jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować  
należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka  
posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne  
zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników  
i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

Od 24 stycznia 2018 roku firmy zajmujące się transportem odpadów zawierających  
azbest muszą posiadać wpis do rejestr BDO - [www.bdo.mos.gov.pl](http://www.bdo.mos.gov.pl). Wpisu dokonuje  
odpowiedni do siedziby firmy Urząd Marszałkowski.

Od 15 stycznia 2019 roku wszystkie firmy zajmujące się gospodarowaniem  
odpadami, w tym wytwarzaniem odpadów zawierających azbest, są zobowiązane  
do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO uprawniającego je do prowadzenie  
działalności w tym zakresie.

Rejestr BDO jest ogólnie dostępny i każdy może sprawdzić czy dana firma posiada  
uprawnienia do prac związanych z azbestem i transportu odpadów  
niebezpiecznych.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby  
fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów  
zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają  
zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony  
środowiska. Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary  
aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów  
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność  
administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze  
środowiska lub osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu  
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.  
Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na  
środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami  
zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

W przypadku prowadzenia prac rozbiórkowych, remontowych, modernizacyjnych  
i termomodernizacyjnych (które mogą być prowadzone w celu eliminacji azbestu  
wbudowanego w elementy konstrukcyjne i izolacyjne obiektów budowlanych),  
przed ich rozpoczęciem, zarządca budynku powinien zlecić ornitologowi  
inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania ptaków gatunków  
chronionych, w szczególności jerzyka *(Apus opus).* Jerzyk objęty jest ochroną  
gatunkową ścisłą, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.).  
W sytuacji, gdy zniszczenie schronienia jerzyka jest konieczne, należy zwrócić się do  
RDOŚ o wydanie stosownego zezwolenia oraz zapewnić temu gatunkowi zastępcze  
miejsce lęgowe. Podczas remontu czy termomodernizacji budynku należy  
zawieszać budki lęgowe dla tych ptaków w miejscach, gdzie dotychczas miały one  
swoje lęgi. Zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem, w stosunku do ptaków  
obowiązuje zakaz zabijania, okaleczania, chwytania, niszczenia jaj, postaci  
młodocianych i form rozwojowych, niszczenia gniazd i innych schronień oraz  
umyślnego płoszenia i niepokojenia oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W razie  
stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków, jak i chronionych  
gatunków nietoperzy, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich  
okresów lęgowych i rozrodczych oraz okresu hibernacji. Dopuszcza się odstępstwo  
od zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli  
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, ale tylko od dnia  
16 października do końca lutego, czyli przed kolejnym okresem lęgowym. Działania  
takie można prowadzić jedynie po uzyskaniu zwolnienia z zakazów, które w stosunku  
do gatunków objętych ochroną ścisłą wydaje Generalny Dyrektor Ochrony  
Środowiska, a w stosunku do gatunków objętych ochroną częściową Regionalny  
Dyrektor Ochrony Środowiska.

*5.* Cel i zadania programu

**Głównym Celem Programu** jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów  
zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe  
unieszkodliwienie.

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której gmina  
zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie elementów zawierających  
azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania  
tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich  
wykonaniem.

Program zakłada realizację następujących zadań:

1. inwentaryzację z natury obiektów zawierających azbest (ustalenie skali  
występowania i lokalizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy),  
2. edukację mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu dla zdrowia  
człowieka i procedur usuwania, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów  
azbestowych,

1. propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego  
   dla środowiska i zdrowia człowieka usuwania azbestu,
2. zapoznanie i pomoc mieszkańcom gminy w pozyskiwaniu środków  
   finansowych na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów  
   zawierających azbest,
3. bieżący monitoring realizacji programu i okresowe raportowanie  
   jego realizacji władzom samorządowym i mieszkańcom.
4. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych
   1. Metodyka i zakres inwentaryzacji

Z umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą wynikają parametry ujęte  
w identyfikacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Są to:

1. **obszar geograficzny -** inwentaryzacja objęła teren całej gminy,
2. **miejscowość -** wszystkie miejscowości znajdujące się na terenie gminy,
3. **oznaczenie posesji -** numer geodezyjny posesji oraz numer obrębu  
   terytorialnego na której występuje azbest,
4. **rodzaj obiektu -** miejsce występowania azbestu ze wskazaniem na rodzaj  
   obiektu (mieszkalny, gospodarczy, azbest zalegający na posesji - oznaczony  
   jako „luz"),
5. **ilość azbestu -** ilość zinwentaryzowanego azbestu w kg, m, m2,
6. **rodzaj wyrobu azbestowego -** rodzaj wyrobu, w którym znajduje się azbest  
   (płyta falista, płaska, PWA-3, rury itp.),
7. **stopień pilności usunięcia -** kwalifikacja zinwentaryzowanego azbestu  
   ze względu na jego stan i stopień pilności usunięcia.

Inwentaryzacja prowadzona była w oparciu o spis z natury. W trakcie prac  
terenowych przedstawiciele wykonawcy odwiedzili wszystkie posesje, dokonując  
obmiaru miejsc występowania azbestu.

**Informacje zbierane podczas inwentaryzacji -** podczas prowadzonej identyfikacji  
występowania wyrobów zawierających azbest, w przypadku jego występowania  
ustalano następujące dane:

* adresowe - miejscowość,
* ewidencyjne - obręb i numer działki,
* rodzaj budynku - mieszkalny, gospodarczy, luz,
* powierzchnia pokrycia dachowego [w m2] - pomiar lub oszacowanie  
  powierzchni dachowej budynku,
* rodzaj wyrobu azbestowego - możliwe jest występowanie następujących  
  rodzajów wyrobów zawierających azbest:

o płyta azbestowo-cementowa falista, stosowana w budownictwie -  
przyjęto do określania masy przelicznik 15 kg/m2 powierzchni płyty  
azbestowej,

o płyta azbestowo-cementowa płaska (potocznie zwana karo)  
stosowana w budownictwie - przyjęto do określenia masy przelicznik  
15 kg/m2 powierzchni płyty azbestowej.

o rury azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie - przyjęto do  
określania masy przelicznik 40 kg/mb,

**Wprowadzenie niezbędnych informacji do Bazy Azbestowej -** wyniki inwentaryzacji  
zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej w zakresie wymaganym do gromadzenia  
i przetwarzania informacji o wyrobach zawierających azbest.

* 1. Wyniki inwentaryzacji

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono występowanie  
materiałów zawierających azbest na istniejących budynkach i budowlach.

Z inwentaryzacji wynika, że na terenie gminy występują następujące materiały  
zawierających azbest. Są to:

• płyta azbestowo-cementowa falista oraz płaska stosowana w przeważającej  
ilości jako pokrycie dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych

Inwentaryzacja wykazała, że na terenie gminy, wyroby azbestowo-cementowe  
zostały zidentyfikowane w **1194** miejscach, z czego **64** to pokrycia dachowe  
budynków mieszkalnych, **1103** to azbest na budynkach gospodarczych i innych,  
a w **27** lokalizacjach azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się  
w ewidencji lub azbest zalegał na posesji - oznaczone jako „luz".

Łączna ilość materiałów zawierających azbest, które zidentyfikowano na terenie  
Gminy Osieczna to:

2 209 410 kg

z czego:

na budynki mieszkalne przypada 7 015m2tj. 4,76%

na budynki gospodarcze i inne przypada 139 207m2tj. 94,51%

na luz przypada 1 072 m2 tj. 0,59%

Tabela 1 Zbiorcze zestawienie występowania azbestu z podziałem na miejsce występowania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejsce występowania** | **Ilość [szt.]** | **Pow. [m2]** | **Masa [kg]** |
| 1 | Budynek mieszkalny | 64 | 7015 | 105 225 |
| 2 | Budynek gospodarczy i inny | 1 103 | 139 207 | 2 088 105 |
| 2 | Luz | 27 | 1 072 | 16 080 |
| **Razem** | | **1 194** | **147 294** | **2 209 410** |

Źródło: opracowanie własne

Ze względu na rodzaj wyrobów zawierających azbest podział na terenie gminy jest  
następujący:

Tabela 2 Zbiorcze zestawienie występowania azbestu ze względu na rodzaj wyrobu zawierającego  
azbest

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj wyrobu** | **Ilość [szt.j** | **Pow. [m2]** | **Masa {kg]** |
| 1 | Płyty faliste | 1 192 | 145 844 | 2 187 660 |
| 2 | Płyty płaskie | 2 | 1 450 | 21 750 |
| **Łącznie:** | | **1 194** | **147 294** | **2 209 410** |

Źródło: opracowanie własne

* 1. Kwalifikacja zinwentaryzowanych wyrobów z uwagi na stopień pilności ich  
     usunięcia.

Podczas inwentaryzacji była dokonywana ocena stanu i możliwości bezpiecznego  
użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocenę przeprowadzono zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  
2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649 zpóźn zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  
5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 162 poz. 1089) obowiązek dokonania oceny stanu należy  
do właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości, a wyniki  
oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających  
azbest powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu.

Wypełniony egzemplarz „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania  
wyrobów zawierających azbest” powinien być przechowywany z dokumentacją  
miejsca zawierającego azbest.

Harmonogram oceny stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów  
zawierających azbest. W zależności od uzyskanych wyników, określa  
się trzy rodzaje wyrobów ze względu na potrzebę ich unieszkodliwiania:

* I stopień - od 120 punktów w górę, wymagane pilne usunięcie (wymiana  
  na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie;
* II stopień - od 95 do 115 punktów, ponowna ocena wymagana w terminie do 1  
  roku;
* III - stopień - do 90 punktów, wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

W tabeli nr 3 przedstawiono proponowane zbiorcze zestawienie

wg przewidywanego terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Finansowe aspekty związane z unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych  
omówiono w punkcie 12, a harmonogram działań w punkcie 13 (tabela nr 8)  
niniejszego opracowania.

Tabela 3 Zbiorcze zestawienie wg przewidywanego terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Przewidywana data unieszkodliwienia** | **Masa** | **Udział** |
| **[kg]** | **%** |
| 1 | 2024 r. | 59 820 | 2,71% |
| 2 | 2025 - 2028 r. | 496 245 | 22,46% |
| 3 | 2029 - 2032 r. | 1 653 345 | 74,83% |
| **Razem** | | **2 209 410** | **100%** |

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowy wykaz obiektów budowlanych, w których występują elementy  
zawierające azbest jest przedstawiony w załączniku nr 1.

W tabeli nr 4 przedstawiono występowanie wyrobów zawierających azbest  
wg form własności.

Tabela 4 Zestawienie zbiorcze występowania azbestu wg form własności

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp-** | **Forma własności** | **Ilość obiektów [szt.]** | **Powierzchnia [m2]** | **Masa [kg]** |
| 1 | Osoby fizyczne | 1 185 | 131 325 | 1 969 875 |
| 2 | Osoby prawne | 9 | 15 969 | 239 535 |
| **Razem** | | **1 194** | **147 294** | **2 209 410** |

Źródło: opracowanie własne

1. Składowisko odpadów niebezpiecznych

Poniżej znajdują się dane składowiska odpadów azbestowych, zlokalizowanego na  
terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, które są ogólnodostępne  
i znajdują się niedaleko gminy Osieczna:

Tabela 5 Wykaz składowisk przyjmujących azbest położonych najbliżej gminy Osieczna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Charakter składowiska** | Ogólnodostępne | Ogólnodostępne |
| **Nazwa** | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Marcinowie | Składowisko odpadów niebezpiecznych Konin |
| **Województwo** | DOLNOŚLĄSKIE | WIELKOPOLSKIE |
| **Gmina** | Trzebnica | Konin |
| **Miejscowość** | Marcinowo | Konin |
| **Adres** | Marcinowo, 55-100 Trzebnica | 62-510 Konin, ul. Sulańska 11 |
| **Telefon** | 71 310 99 56 | 63 249 36 24 |
| **Godziny pracy** | 7:00 -15:00 | 8:00 -16:00 |
| **Właściciel/Zarzqdca/lnwestor** | GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. z o. o. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. |
| **Adres właściciela** | PI. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica | ul. Sulańska 11 62-510 Konin |
| **Telefon stacjonarny** | 71 310 99 56 | 63 249 36 24 |
| **E-mail** | [**skladowisko@erfio.trzebnica.pl**](mailto:skladowisko@erfio.trzebnica.pl) | sekretariat@utvlizacja- tonin.ol |
| **Strona www** | [**www.erfio.trzebnica.pl**](http://www.erfio.trzebnica.pl) | [www.zuokonin.pl](http://www.zuokonin.pl) |

Źródło: [www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl)

1. Program działań zmierzający do usunięcia wyrobów azbestowych

Strategia usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów  
azbestowych.

Strategia usuwania wyrobów zawierających azbest i unieszkodliwiania odpadów  
azbestowych z obszaru gminy Osieczna została oparta na następujących  
kierunkach działań.

1. Inwentaryzacja

Rozpoznanie ilości, rodzaju wyrobów azbestowych i obiektów (rodzaj budynku,  
nr działki i obręb ewidencyjny) na terenie gminy Osieczna.

1. Baza danych

Opracowanie i wprowadzenie do Bazy Azbestowej danych o wyrobach  
i odpadach zawierających azbest, a dotyczących lokalizacji, ilości, rodzaju  
występujących wyrobów oraz stanu wyrobów zawierających azbest, na  
podstawie informacji zebranych podczas inwentaryzacji zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  
i usuwania wyrobów zawierających azbest.

1. Aktualizacja bazy danych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2012 r.  
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi  
województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji  
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska dotyczące wyrobów  
zawierających azbest (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450), informacje o wyrobach  
azbestowych są bezpośrednio wprowadzane i aktualizowane przez wójta,  
burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez  
ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci  
Internet pod adresem [www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl) prowadzonej w formie  
elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

1. Przepływ informacji

Na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta ciąży obowiązek przedkładania  
marszałkowi informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.  
Informacje te przedkładane są raz na rok, **do 31 marca** za poprzedni  
rok kalendarzowy, wg określonego wzoru, zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania  
marszałkom informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji  
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Najnowsze rozporządzenia w sprawie przedkładania marszałkowi województwa  
informacji między innymi o wyrobach zawierających azbest to:

**Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz.  
1450) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi  
województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji  
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska**

„informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio  
wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej  
administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za  
pośrednictwem sieci Internet pod adresem [www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl)"

**Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu  
prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających  
azbest (Dz.U. z 2013 r. poz. 25)**

„rejestr wyrobów zawierających azbest jest prowadzony przez marszałka  
województwa i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez  
ministra przedsiębiorczości i technologii dostępnej za pośrednictwem sieci  
Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.”

1. Monitoring usuwania odpadów azbestowych

Zaktywizowanie działań dyspozycyjno - kontrolnych nadzoru usuwania azbestu  
z terenu gminy Osieczna oraz usprawnienie monitoringu bezpiecznego usuwania  
wyrobów zawierających azbest i składowania odpadów azbestowych.

1. Edukacja ekologiczna

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Osieczna poprzez  
organizację kampanii informacyjnej na temat szkodliwości azbestu  
i jego wyrobów dla zdrowia i życia, a także o bezpiecznym użytkowaniu,  
usuwaniu wyrobów zawierających azbest i postępowaniu z tymi wyrobami.

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna  
zgodnie z przepisami prawa i unieszkodliwianie odpadów azbestowych w sposób  
bezpieczny dla ludzi i środowiska.

1. Monitoring realizacji Programu i wskaźniki realizacji

Wdrożenie monitoringu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających  
azbest i unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest istotnym elementem  
pomiarowo-kontrolnym. Dzięki niemu, możliwe będzie stałe i precyzyjne  
nadzorowanie postępu eliminowania uciążliwości z terenu gminy.

Monitoringiem zajmować się będą pracownicy: ds. ochrony środowiska.

Ich zadaniem będzie nadzorowanie realizacji programu a w szczególności:

* aktualizacja Bazy Azbestowej na stronie [www.bazaazbestowa.aov.pl](http://www.bazaazbestowa.aov.pl),
* udostępnienie informacji o możliwości i konieczności bezpiecznego usuwania  
  azbestu, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy „Programu  
  usuwania azbestu" oraz udostępnianie mieszkańcom ulotek, broszur itp.

Wskazane jest, aby weryfikacja danych zarówno w Bazie Azbestowej,  
jak i w Programie prowadzona była minimum jeden raz w roku. Pozwoli  
to na precyzyjne określenie ilości usuniętego azbestu oraz porównanie wyników  
faktycznych z przyjętymi założeniami.

Z przeprowadzonej weryfikacji powinien powstawać zapis.

**Raz na pięć lat „Program usuwania azbestu” w oparciu o coroczne zapisy powinien  
być aktualizowany.**

Na poziomie centralnym monitoring realizacji zadań ujętych w *„Programie  
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032''* obejmuje gromadzenie,  
przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu wyrobów zawierających  
azbest, w szczególności dotyczących:

* ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych  
  odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
* ilości składowanych odpadów zawierających azbest,
* lokalizacji istniejących i planowanych składowisk odpadów zawierających  
  azbest i ich pojemności oraz stopnia wykorzystania,
* ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu  
  technicznego wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gmin,  
  powiatów i województw,
* przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do bezpiecznego usuwania  
  azbestu,
* liczby osób pracujących w kontakcie z azbestem,
* liczby pracowników przeszkolonych do pracy w kontakcie z azbestem,
* podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inicjatyw  
  w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
* usytuowania miejsc o wysokim stężeniu włókien azbestu w powietrzu,
* ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotyczących problematyki  
  azbestowej,
* wdrażania technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach  
  azbestowych.

Monitoring realizacji zadań krajowego *Programu* obejmuje także wskaźniki  
środowiskowe wynikające z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na  
środowisko. Zalicza się do nich:

* ogólna powierzchnia zajęta przez składowiska i kwatery przeznaczone  
  do składowania odpadów zawierających azbest [ha],
* stan zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu zagrożonych rejonów  
  i okolic obiektów [włókna/m3].

Do monitorowania stopnia realizacji gminnego *Programu* przyjęto wskaźniki  
przedstawione poniżej.

1. Ilość zinwentaryzowanych, pozostałych do usunięcia wyrobów zawierających  
   azbest w danym roku sprawozdawczym - **Mg/rok**
2. Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest **■ Mg/rok**
3. Stopień usunięcia wyrobów zawierających azbest w stosunku do ilości wyrobów  
   zawierających azbest zinwentaryzowanych i pozostających do usunięcia w  
   danym roku sprawozdawczym - %
4. Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację  
   Programu w danym roku - %
5. Liczba obiektów/miejsc występowania azbestu w gminie, wprowadzonych  
   do Bazy Azbestowej - **sztuki.**
6. Beneficjenci programu

Program obejmuje obiekty będące w posiadaniu osób fizycznych,  
osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego. Skarbu Państwa,  
zlokalizowanych na terenie gminy Osieczna.

1. Harmonogram realizacji zadania

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych,  
dlatego powinny być objęte „Programem usuwania azbestu i wyrobów  
zawierających azbest”. Wyroby zawierające azbest stanowią  
zagrożenie w momencie, gdy są w złym stanie technicznym  
oraz gdy nie są odpowiednio zabezpieczone.

W takim przypadku zagrożenie pojawia się, gdy zaistnieją warunki stwarzające  
możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich  
dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce  
mechanicznej (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka), jak również  
wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się  
materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

Ustalając poszczególne zadania, mające na celu eliminację wyrobów  
azbestowych z terenu gminy Osieczna dodatkowo należy zwrócić uwagę na  
świadomość ekologiczną mieszkańców.

Najskuteczniejszym sposobem motywacji do przystąpienia do usuwania  
wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne są  
dopłaty do kosztów ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

Usuwanie azbestu z terenu gminy Osieczna będzie procesem wieloletnim.  
Zakłada się, że realizacja tego procesu będzie trwała około 9 lat. Bardzo ważne  
jest, aby cały proces był dokładnie zaplanowany oraz przeprowadzony ze  
szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej w Tabeli nr 6 przedstawiono zadania do realizacji związane  
z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Osieczna.

Tabela 6 Harmonogram realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l-P** | **Nazwa zadania** | **2023-2024** | **2025-2028** | **2029 - 2032** |
| 1. | Aktualizowanie Bazy Azbestowej o obiektach zawierających azbest oraz o ilości i miejscach zlikwidowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Osieczna |  |  |  |
|  | | |
|  | | |
| 2. | Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna" |  | | |
| 3. | Monitoring realizacji Programu |  | | |
|  | | |
|  |  | | |
| 4. | Działalność informacyjna i edukacyjna nt. bezpiecznego postępowania  z wyrobami zawierającymi azbest oraz metodami unieszkodliwiania i szkodliwości azbestu |  | | |
|  | | |
|  | | |
| 5. | Monitoring usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest |  | | |
|  |  |  |

1. Finansowe aspekty realizacji programu

Koszty związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest oszacowano  
na podstawie uśrednionych cen jakie były proponowane w przetargach  
ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego na usuwanie azbestu  
w roku 2021, 2022 i 2023

W poniższym rozdziale przedstawiono szacunkowe koszty usunięcia wyrobów  
zawierających azbest z terenu gminy Osieczna z podziałem na trzy okresy:  
Rok 2024; lata 2025 - 2028; 2029 - 2032.

Wyroby zawierające azbest występują jako płyty azbestowo-cementowe płaskie  
i faliste. Na podstawie danych pochodzących z rozstrzygniętych w latach 2021-2023  
przetargów ogłaszanych przez powiaty i gminy z różnych regionów Polski wynika, że  
całkowity koszt dla:

1. demontażu, spakowania transportu i unieszkodliwiania kształtował  
   się na poziomie od 550,00 do 950,00 PLN za jedną tonę pokrycia dachowego  
   lub elewacyjnego,
2. koszt spakowania, transportu i unieszkodliwiania znajdujących się na ziemi  
   płyt kształtował się od 500,00 do 750,00 PLN za jedną tonę odpadu.

Do obliczeń przyjęto parametr wagi jako najbardziej oddający skalę problemu.

Przyjęto do obliczenia kosztów następujące założenia: demontaż, spakowanie,  
transport i utylizacja 1 tony pokrycia dachowego - 950,00 PLN (max. koszt wg  
danych z 2023 r.)

Maksymalna wielkość kosztów, które należy przewidzieć na usunięcie wyrobów  
zawierających azbest przy założeniu, że każdego roku będzie podlegało usunięciu  
ilości przedstawione w tabeli nr 7 przedstawia się następująco:

Tabela 7 Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest w latach 2024-2032

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lata** | **Koszt jednostkowy** | **Ilość ton do unieszkodliw.** | **Wartość w PLN** |
| **PLN/1 Mg** | **Mg** |
| 1. | **2024** | 950,00 zł | 59,820 | 56 829,00 zł |
| 2. | **2025 - 2028** | 950,00 zł | 496,245 | 471 432,75 zł |
| 3. | **2029 - 2032** | 950,00 zł | 1 653,345 | 1 570 677,75 zł |
| 4. | **Ogółem 2024 - 2032** | | **2 209,410** | **2 098 939,50 zł** |

Źródło: opracowanie własne

Szacuje się, że dla zrealizowania programu usunięcia wyrobów zawierających  
azbest w okresie do roku 2032, należy przewidzieć kwoty w następujących  
wysokościach:

W latach 2024 **56 829,00** PLN

W latach 2025 - 2028 **471 432,75** PLN

W latach 2029 - 2032 **1 570 677,75** PLN

Szacunki te mogą ulec zmianie w zależności od zmian, które na obecnym etapie są  
nie do przewidzenia (np. stawki VAT, koszty paliwa, koszty unieszkodliwienia na  
składowiskach itp.) oraz ilości mieszkańców mogących pozwolić sobie na  
przeprowadzenie wymiany pokrycia dachowego.

Należy pamiętać, że koszty związane z demontażem, transportem  
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest stanowią do 25% całości  
kosztów nowego pokrycia dachowego.

1. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

Opracowany harmonogram czasowo - finansowy wdrożenia „Programu usuwania  
azbestu i wyrobów zawierających azbest" na obszarze gminy Osieczna uwzględnia  
zarówno planowane przedsięwzięcia związane z usunięciem wyrobów  
zawierających azbest z analizowanego obszaru, jak również szacunkowe koszty  
związane z realizacją, całego „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
zawierających azbest". Dodatkowo wskazuje on jednostki odpowiedzialne  
za wdrażanie poszczególnych zadań określonych w niniejszym opracowaniu. Okres  
usunięcia wyrobów azbestowych został podzielony na podokresy: 2024, 2025 - 2028  
i 2029 - 2032.

W celu określenia kosztów wdrożenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
zawierających azbest" dokonano analizy kosztów z tytułu usuwania wyrobów  
zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania tych wyrobów.

Tabela 8 Harmonogram czasowo-finansowy wdrażania „Programu usuwania azbestu i wyrobów  
zawierających azbest” w tys. PLN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Rodzaj zadania | Szacunkowy koszt wdrożenia zadania | 2023-2024 | 2025- 2028 | 2029 - 2032 |
| 1 | Opracowanie „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Osieczna” | gmina  Osieczna | Własne | 7,50 | 3,00 | - | 4,50 |
| 2. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest oraz o ilości i miejscu zlikwidowania wyrobów azbestowych na terenie gminy Osieczna | gmina Osieczna | Własne | 6,00 | 1,5 | 2,00 | 2,50 |
| 3. | Działalność informacyjna i edukacyjna nt. bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów unieszkodliwiania i szkodliwości azbestu: ■ przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania, ■ przygotowanie stałej informacji związanej z tematyką azbestu na stronie internetowej gminy, ■ okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące azbestu. | gmina Osieczna | Własne | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie:   * prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest i ich realizacja, * pozyskiwanie funduszy na realizację Programu, | gmina Osieczna oraz firma posiadająca uprawnienia, właściciele posesji | wspólne | 2 098,94 | 56,83 | 471,43 | 1 570,68 |
| 5. | Monitoring usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest | gmina Osieczna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, PIP, PWSSE | wspólne | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Razem** | **X** | **X** | **2 122,44** | **65,33** | **477,43** | **1 579,68** |

Źródło: Opracowanie własne

Całkowite, szacowane koszty związane z realizacją „Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest" wyniosą **2 122,44 tys. PLN - wg cen  
obowiązujących w 2023 r.**

1. Potencjalne źródła finansowania
   1. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
      Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
w ramach programu pn „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania  
Wyrobów Zawierających Azbest” udziela dotacji na przedsięwzięcia związane z  
usuwaniem azbestu. Z zatwierdzonego regulaminu Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynikało, że dotacje na  
zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest otrzymać mogły  
jednostki samorządu terytorialnego lub związki międzygminne zrzeszające kilka  
gmin.

Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2023

1. Cel programu

Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów  
zawierających azbest na terenie województwa wielkopolskiego.

1. Termin składania wniosków
   1. Nabór wniosków w terminie: od 07.08.2023 r. do 18.08.2023 r.
   2. Realizacja programu: do 15.11.2023 r.
2. Rodzaje przedsięwzięć

Wsparciem finansowym objęte są:

* 1. Przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, w której została  
     przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz  
     unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi  
     programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  3. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz  
     unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach  
     dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi  
     znamiona klęski żywiołowej

Dopuszcza się, by gmina uznała za równoważny gminnemu programowi  
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, program związku  
międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie  
się znajduje.

1. Forma dofinansowania - dotacja

Szczegółowe warunki dofinansowania są zawarte na stronie internetowej  
WFOŚiGW w Poznaniu - httos://[www.wfosqw.poznan.ol/](http://www.wfosqw.poznan.ol/)

1. Wpływ wdrożenia programu na środowisko

Projekt „Programu usuwania azbestu dla gminy Osieczna wraz z inwentaryzacją"  
pozwoli określić zakres występowania wyrobów zawierających azbest ze  
szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. Przeprowadzona  
inwentaryzacja z natury określa obszary geograficzne (wsie) o największym  
ilościowym występowaniu wyrobów zawierających azbest, ich rodzaju oraz  
przedstawia ocenę stanu wyrobów azbestowych (w większości przypadków są to  
płyty faliste azbestowo-cementowe zastosowane jako pokrycia dachowe  
budynków), a tym samym określa stopień pilności ich usunięcia i unieszkodliwienia.  
Na terenie gminy zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających azbest  
na **1 194** obiektach z czego 4,76 % to wyroby azbestowe zastosowane jako pokrycie  
dachowe na budynkach mieszkalnych.

**Łączna ilość zidentyfikowanych wyrobów zawierających azbest to**

2 209 410 kg

Potencjalnymi skutkami braku wdrożenia programu usuwania wyrobów  
zawierających azbest może być:

* zwiększenie ilości odpadów składowanych nielegalnie czy w sposób  
  nieprawidłowy,
* wzmożona emisja włókien azbestowych na skutek nieodpowiedniego  
  demontażu,
* brak wyeliminowania wyrobów zawierających azbest w okresie prawnie  
  do tego przewidzianym,
* wzrost ilości „dzikich wysypisk" na których składowane będą odpady  
  niebezpieczne,
* niewłaściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi przez mieszkańców co  
  może prowadzić do pogorszenia zdrowia,

Brak realizacji zapisów „Programu usuwania azbestu dla gminy Osieczna” prowadzić  
będzie do pogorszenia niektórych elementów środowiska, co będzie wpływać  
negatywnie na zdrowie mieszkańców gminy. Wpływ braku realizacji „Programu  
usuwania azbestu dla gminy Osieczna" objawiać się będzie:

* wzrostem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
* wzrostem zanieczyszczeń gleby,
* dewastacją siedlisk naturalnych,
* dewastacją walorów krajobrazowych i turystycznych gminy,
* wzrostem zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Za przedsięwzięcia o potencjalnym oddziaływaniu na środowisko przewidziane  
do realizacji w „Programie usuwania azbestu dla gminy Osieczna" w okresie 2023 -  
2032 można uznać działania związane z:

* demontażem wyrobów zawierających azbest,
* transportem odpadów niebezpiecznych z miejsca ich wytworzenia (demontażu)  
  do miejsca ich utylizacji,
* utylizacją odpadów niebezpiecznych poprzez składowanie na uprawnionych  
  do tego składowiskach.

Powyższe działania mogą negatywnie wpływać na ochronę jakości powietrza  
w przypadku nieodpowiedniego demontażu, transportu i unieszkodliwiania (wzrost  
zapylenia czy emisji włókien azbestowych do powietrza) również na etapie likwidacji  
nielegalnych składowisk.

Pozytywne aspekty wprowadzenia programu

* Poprzez przeprowadzoną inwentaryzację wyrobów zawierających  
  azbest gmina uzyska wiedzę o ilości, rodzaju i lokalizacji wyrobów  
  zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy,
* Przeprowadzona ocena stanu wyrobów zawierających azbest  
  pozwoli ustalić okresy i ilości odpadów niebezpiecznych, które  
  powinny zostać poddane unieszkodliwieniu,
* Pozyskana wiedza o ilości i lokalizacji wyrobów azbestowych  
  powinna wyeliminować nieodpowiednie postępowanie z nimi przez  
  mieszkańców, a zwłaszcza:

o Przeprowadzanie demontażu przez uprawnione firmy, co powinno ograniczyć  
emisję włókien do atmosfery podczas prowadzonych prac  
i podczas transportu do miejsc unieszkodliwiania (poprzez odpowiednie  
zabezpieczenie odpadów do transportu),

o Przekazywanie odpadów do unieszkodliwienia na uprawnionych  
składowiskach - nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych  
będzie można łatwo udowodnić,

* Wdrożenie systemu monitoringu realizacji „Programu usuwania  
  azbestu" ograniczy presję na środowisko - pozwoli określić miejsca  
  powstawania odpadów niebezpiecznych w nadchodzących  
  latach, co w konsekwencji pozwoli na planowanie działań  
  (finansowych, logistycznych i organizacyjnych) związanych  
  z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu,
* Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy przyczyni  
  się do poprawy jakości środowiska i zmniejszy ryzyko narażenia  
  mieszkańców gminy na substancje kancerogenne.

Wymienione czynniki będą miał pozytywny wpływ na powietrze, powierzchnię  
ziemi i zdrowie ludzi.

Potencjalne zagrożenia.

Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest mogą powodować  
przedostawanie się włókien azbestowych do powietrza. W celu zminimalizowania  
skutków prowadzenia prac demontażowych, należy prace te powierzyć  
wyspecjalizowanym przedsiębiorcom. Firmy specjalistyczne potrafią poprzez  
stosowane technologie, stosowanie środków ochrony osobistej pracowników  
i przygotowanie obiektu do demontażu ograniczają negatywne skutki  
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi podczas wykonywania prac.

Zebrane odpady niebezpieczne należy przetransportować z miejsca ich  
wytworzenia do miejsca utylizacji. W latach 2024 - 2032 ilość przewożonych  
odpadów ma wynosić ok. 246 Mg rocznie. Jest to kilkadziesiąt transportów w ciągu  
roku, transporty te nie zmienią w istotny sposób emisji zanieczyszczeń do powietrza  
oraz nie będą miały wpływu na poziom hałasu drogowego.

Realizacja zadań przewidzianych w Programie usuwania azbestu z terenu gminy  
Osieczna wpłynie przede wszystkim na:

* coroczne ograniczenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy  
  Osieczna,
* usunięcie do roku 2032 wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
* zmniejszenie ryzyka narażenia ludności na substancje rakotwórcze do których  
  zaliczane są włókna azbestowe,
* ograniczenie degradacji gleb i krajobrazu,
* poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

Wobec powyższego stwierdza się, iż realizacja zadań wynikających  
z „Programu usuwania azbestu” przyczyni się do poprawy stanu środowiska  
na obszarze gminy.

Brak realizacji dokumentu, przyczyni się do pozostawienia stanu obecnego, a co za  
tym idzie wpłynie na pogarszanie stanu środowiska w przyszłych latach.

1. Podsumowanie

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest,  
jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Azbest  
należy do surowców charakteryzujących się niekorzystnym działaniem zarówno na  
zdrowie ludzi, jak i na środowisko naturalne. W związku z tym faktem od 1997 r.  
zakazano stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Mimo istnienia  
zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on  
elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez  
kilkanaście lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku  
materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku  
nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one  
stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza.  
Niezbędne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do  
obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów  
zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości,  
stanie i miejscu występowania azbestu. Istotna jest również świadomość  
przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów  
zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane  
i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające  
z nieprawidłowego ich prowadzenia.

Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest edukacja  
i przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji  
usuwania wyrobów zawierających azbest. Rola gminy w problematyce azbestu  
sprowadza się do koordynacji działań związanych z usuwaniem azbestu  
i poszerzania świadomości mieszkańców w kwestii zagrożeń dotyczących wyrobów  
azbestowych i sposobów ich eliminowania.

Informacje, jak postępować w trakcie eksploatacji, zabezpieczania lub usuwania  
azbestu i materiałów zawierających azbest, jak postępować z wytworzonymi  
odpadami aż po ich deponowanie na składowisku, przedstawione w niniejszym  
dokumencie, powinny pomóc w rozpowszechnianiu stosowania dobrych wzorców  
bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest.

1. Materiały źródłowe

Wykaz rozporządzeń dotyczących problematyki azbestowej,  
stan na grudzień 2023 r.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac  
   wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych  
   prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  
   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
   (Dz.U. 2019 poz. 1839).
3. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.  
   w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,  
   wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  
   w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz.  
   231).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych  
   badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały  
   azbest w produkcji (Dz. U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1896).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia  
   uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających  
   azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 185, poz. 1920).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie substancji,  
   chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  
   o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz.  
   2235).
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru  
   książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona  
   w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest  
   w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji  
   (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badań  
   i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
   (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków  
   związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście  
   (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1603).
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.  
    w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  
    dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 z późn zm.).
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie  
    rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.  
    U. z 2015 r. poz. 110).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie  
    wymagań w . zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  
    oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  
    w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011  
    r. Nr 8, poz. 31).
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia  
    2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania  
    wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.  
    w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  
    i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie  
    bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).
15. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu  
    odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów  
    instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych  
    elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r„ poz.  
    1169).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu  
    przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji  
    stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24).
18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości  
    odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie  
    składowisk odpadów (teks jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające  
    rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa  
    informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających  
    szczególne zagrożenie dla środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1450).
21. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów  
    emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz  
    urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub  
    unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r.  
    poz. 796).
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie  
    wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity Dz.  
    U. z 2023 r. poz. 1706).
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu  
    prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających  
    azbest (Dz. U. z 2013 r. poz. 25).
25. Oświadczenie Rządowe z dnia 13 marca 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian  
    do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego  
    przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej  
    w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 891)
26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.  
    w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U.  
    2023 poz. 45).
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  
    informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
28. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
    z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów w zakresie przewozu  
    towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2150).
29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające  
    rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji  
    o rodzaju, ilości i miejsca występowania substancji stwarzających szczególne  
    zagrożenie dla środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1450).
30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu  
    prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających  
    azbest (Dz. U. z 2013 r. poz. 25).

Wykaz ustaw dotyczących problematyki azbestowej, stan na grudzień 2023 r.

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity  
   Dz.U. 2023 poz. 1465)
2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. O zakazie stosowania wyrobów zawierających  
   azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.1680.)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U 2023 poz.  
   682).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  
   Dz.U. 2022 poz. 2556)
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.  
   1587).
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony  
   środowiska, Ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  
   (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085).
7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach  
   (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816)
8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych  
   (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2147).

Dyrektywy Rady EWG

1. Dyrektywa Rady Nr 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie ochrony  
   osób narażonych na ekspozycję szkodliwych substancji (ze zmianami  
   wynikającymi z dyrektywy Nr 91 /322/EWG z dnia 29 maja 1991 r.).
2. Dyrektywa Rady Nr 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. o ochronie  
   pracowników przed zagrożeniem związanym z narażeniem na działanie azbestu  
   w pracy (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr91/382/EWG).
3. Dyrektywa Rady Nr 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony  
   pracowników przed narażeniem na z czynniki rakotwórcze w środowisku pracy  
   (znowelizowana Dyrektywą Rady Nr 99/38/WE).
4. Dyrektywa Rady Nr 91/382/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. o dopuszczalnym  
   stężeniu włókien azbestu (uzupełnienie do Dyrektywy Nr 83/477/EWG).
5. Dyrektywa Rady Nr 94/33/EWG z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony  
   młodocianych w miejscu pracy.
6. Dyrektywa Rady Nr 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów.
7. Dyrektywa Rady Nr 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zasad prawa,  
   przepisów i środków administracyjnych krajów członkowskich Wspólnoty  
   Europejskiej, jak również odnoszących się do ograniczeń w zakresie handlu  
   stosowania substancji niebezpiecznych.
8. Dyrektywa Rady Nr 83/478/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie  
   ujednolicenia ustawodawstwa, przepisów i postanowień krajów członkowskich.
9. Dyrektywa Rady Nr 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. jako uzupełnienie  
   do Dyrektywy Nr 76/769/EWG.
10. Dyrektywa Rady Nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1987 r. o ochronie  
    bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.
11. Dyrektywa Rady Nr 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania  
    i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem.
12. Dyrektywa Rady Nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżania  
    ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów  
    członkowskich, dotyczących produktów budowlanych.
13. Dyrektywa Rady Nr 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie zbliżania  
    ustawodawstwa, przepisów i postanowień administracyjnych krajów

członkowskich, dotyczących wprowadzania ograniczeń w zakresie  
rozprowadzania na rynku i stosowania niebezpiecznych substancji  
i wyrobów technicznego zastosowania.

1. Dyrektywa Rady Nr 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie  
   zanieczyszczeń środowiska przez zakłady przemysłowe.
2. Dyrektywa Rady Nr98/24/WEzdnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
   i bezpieczeństwa pracowników przed niebezpieczeństwem związanym ze  
   środkami chemicznymi w miejscu pracy.
3. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania  
   odpadów.
4. Dyrektywa Rady 91/689/WE z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów  
   niebezpiecznych.
5. Rozporządzenie Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru  
   i kontroli przesyłania odpadów w obrębie Wspólnoty, do Wspólnoty i poza  
   jej obszar.
6. Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. nowelizująca Dyrektywę  
   85/337/EWG - w sprawie oceny oddziaływania niektórych publicznych  
   i prywatnych przedsięwzięć na środowisko.
7. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego  
   zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli.
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001 /42/WE z dnia 27 czerwca 2001  
   r. w sprawie oceny skutków oddziaływania na środowisku niektórych planów  
   i programów.
9. Dyrektywa Rady 91/692/WE z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie normalizacji  
   i racjonalizacji sprawozdań dotyczących realizacji niektórych Dyrektyw Rady  
   dotyczących środowiska.

Inne materiały

1. J. Dyczek. Charakterystyka, własności i zastosowanie azbestu. Akademia  
   Górniczo-Hutnicza Kraków, Fundacja Łódzkie bez Azbestu,
2. Azbest - narażenie i skutki zdrowotne - dr hab. Edward Więcek, Bezpieczeństwo  
   Pracy 2/2004.
3. Azbest - ekspozycja zawodowa i środowiskowa: skutki, profilaktyka.- Neonila  
   Szeszenia-Dąbrowska, Łódź: Oficyna Wydawnicza Instytut Medycyny Pracy  
   im. prof. J. Nofera, 2004.
4. N. Szeszenia-Dąbrowska: Azbest a zdrowie człowieka. Materiał dydaktyczny na  
   kurs specjalistyczny „Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami  
   zawierającymi azbest". (Kraków, AGH, 26.06.2003 r).
5. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony przez Radę  
   Ministrów w dniu 14.07.2009 r., następnie zmieniony uchwałą Rady Ministrów  
   z dnia 15.03.2010 r
6. Konwencja Nr 162 Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy  
   z dnia 24 czerwca 1986 r. - dotycząca bezpieczeństwa w stosowaniu azbestu.
7. Zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 172 z dnia 24 czerwca  
   1986 r. dotyczące ochrony pracowników przed działaniem azbestu.

18. Załączniki

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik nr 1** | **Inwentaryzacja występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna.** |
| **Załącznik nr 2** | **Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.** |
| **Załącznik nr 3** | **Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest, a także miejsc ich występowania.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Miejscowość Ulica** | | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu Własność Rodź, zab.**  301303 5.0012 os. fizyczna innv | **Rodź.** wyr. falisty | **Ilość m2 Ilość kg** | | **St. Piln. '**  **2** |
| 1. | Berd ychowo | 50 | 750 |
| 2. | Berdychowo |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 3, | Berdychowo |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 4. | Berdychowo |  | 301303 5.0012 os.fizyczna 'gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 5. | Berdychowo |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 6. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna mieszkalny | I falisty | 144 | 2160 | 2 |
| 7. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 154 | 2310 | 3 |
| 8. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna luz | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 9. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 216 | 3240 | 3 |
| 10. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 11. | Dobram.śl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 12. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 175 | 2625 | 3 |
| 13. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna Gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 14. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 107 | 1605 | 2 |
| 15. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 96 | 1440 | 3 |
| 16. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 17. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 18. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os.fizyczna .Gospodarczy | falisty | 400 | 6000 | 3 |
| 19. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 500 | 7500 | 3 |
| 20. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 57 | 855 | 3 |
| 21. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | (falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 22. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna inny | ! falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 23. | Dobramyśl |  | 301303 5.0001 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 450 | 6750 | 3 |
| 24. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna inny | (falisty | 30 | 450 | 2 |
| 25. | D rzeczko wo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 26. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 27. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 28. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 29. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 130 | 1950 | 3 |
| 31. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna luz | falisty | 20 | i you  300 | 1 |
| 32. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | i falisty | 169 | 2535 | 3 |
| 33. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna inny | falisty | 56 | 840 | 2 |
| 34. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | j falisty | 125 | 1875 | 3 |
| 35. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 36. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 37. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 130 | 1950 | 3 |
| 38. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 39. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna aospodarczy | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 40. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 7041 | 10560 | 3 |
| 41. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. prawna gospodarczy | falisty | 900 | 13500 | 3 |
| 42. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | I falisty | 245 ~ | 3675 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **j Miejscowość** | **Ulica Nr domu I Nr działki** | **Nr obrębu Własność Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2** | **lość kg** | **St. Piln.** |
| 43. | ; Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna 'gospodarczy | falisty | 102 | 1530 | 3 |
| 44. | Drzeczkowo |  | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 140 | 2100 | 3 |
| 45. | Drzeczkowo | I | I | 301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 60 | 900 | 2j |
| 47. | Drzeczkowo | I I I | 301303 .0002los, fizyczna gospodarczy  301303 5.0002 os. fizyczna gospodarczy | falisty falisty | 80  130 | 1200  1950 | 3  3 |
| 48. | Frankowe |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 49. | I Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna inny | falisty | 121 | 1815 |  |
| 5U. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 250 | 3750 | 3 |
| 51. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 192 | 2880 | 3 |
| 52. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | [falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 53. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 54. | l Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 119 | 1785 | 3 |
| 55. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna luz | falisty | 15 | 225 | 1 |
| 56. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 57. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 70 | 1050 | 2J |
| 58. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 96 | 1440 | 2 |
| 59. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 324 | 4860 | 3 |
| 60. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | ) falisty | 40 | 600 | 2 |
| 61. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 31 |
| '62. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 45 | 675 | 2 |
| 63. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 64. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | [falisty | 90 | 1350 | 2 |
| 65. | .Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 104 | 1560 | 3 |
| 66. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 67. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna Gospodarczy | falisty | 450 | 6750 | 3 |
| 68. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | ffalisty | 20 | 300 | 3 |
| 69. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | 'falisty | 45 | 675 | 3 |
| 70. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 190 | 2850 | 3 |
| 71. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna inny | falisty | 35 | 525 | 1 |
| 72. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 73. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 190 | 2850 | 3 |
| 74. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 350 | 5250 | 3 |
| 75. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3] |
| 76. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna inny | falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 77. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 160 | 2400 | 3 |
| 78. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 79. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 190 | 2850 | 3 |
| 80. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 60' | 900 | 3 |
| 81. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 2001 | 3000 | 3 |
| 82. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 72! | 1080 |  |
| 83. | Frankowo |  | 301303 5.0003 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 50 | 750 | 3 |
| 84. | Frankowo | 1 \_ 1 | 301303^5.0003 os. fizyczna j gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr dziatki Nr obrębu** | **Własność Rodź. zab. Rodź. wyr.** | **Ilość m2 Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 85. | Frankowe |  |  | 301303 5.0003 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 200 3000 | 3 |
| 86. | Frankowe |  |  | 301303 5.0003 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 200 3000 | 3 |
| 87. | Frankowe |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 60 900 | 2 |
| 88. | Frankowe |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna luz falisty | 15 225 | 1| |
| 89. | Frankowe |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 80 1200 | 2 |
| 90. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 636 9540 | 3 |
| 91. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 300 4500 | 3 |
| 92. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 300 4500 | T |
| 93. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 196 2940 | 3 |
| 94. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 616 9240 | 3| |
| 95. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 168 2520 | 3' |
| 96. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 308 4620 | 3 |
| 97. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 120 1800 | 3 |
| 98. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 176 2640 | 2 |
| 99. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 63 945 | 2 |
| 100. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 80 1200 | 2 |
| 101. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 60 900 | 2 |
| 102. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 144 2160 | 2 |
| 103. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 100 1500 | 3 |
| 104. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna luz falisty | 200 3000 | 1 |
| 105. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 32 480 | 2 |
| 106. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 1200 | 2 |
| 107. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 2700 | 3 |
| 108. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 1200 | 3 |
| 109. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 1200 | 3 |
| 110. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 60 900 | 2 |
| 111. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 120 1800 | 3 |
| 112. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna luz falisty | 20 300 |  |
| 113. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 30 450 | 1 |
| 114. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 100 1500 | 3 |
| 115. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 100 1500 | 3 |
| 116. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 78 1170 | 2 |
| 117. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 96 1440 | 2 |
| 118. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 107 1605 | 3 |
| 119. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 15 225 | 1 |
| 120. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 48 720 | 2 |
| 121. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 48 j 720 | 2 |
| 122. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 60 900 | 2 |
| 123. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 40 600 | 2 |
| 124. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 22 330 | 1 |
| 125. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna luz falisty | 50 750 | 1 |
| 126. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 | os. fizyczna inny falisty | 99 1485 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość Ulica** | | **Nr domu Nr dziatki** | **Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź, wyr,** | **Ilość m2 Ilość ko St. Piln.** | | |
| 127. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 170 | 2550 | 3 |
| 128. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 264 | 3960 | 3 |
| 129. | Grodzisko  Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 130. |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 131. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 10 | 150 | 1 |
| 132. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | innv | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 133. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 390 | 5850 | 3 |
| 134. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 45 | 675 | 2 |
| 135. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 136. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 137. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 10 | 150 | 1 |
| 138. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 168 | 2520 | 3 |
| 139. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 140. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 141.  142. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty falisty | 450 | 6750 | 3 |
| 143. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | □ospodarczv | 45 | 675 | 3 |
| 144. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 72 | 1080 | 3 |
| 145. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 24 | 360 | 3 |
| 146. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 48 | 720 | 3 |
| 147. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty falisty falisty | 40  56 | 600 | 2 |
| 148. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | 840 | 2 |
| 149. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | 96 | 1440 | 3 |
| 150. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 400 | 6000 | 3 |
| 151. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 56 | 840 | 3 |
| 152. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 270 | 4050 | 3 |
| 153. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 154. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 155. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 156. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os.fizyczna | gospodarczy | falisty | 28 | 420 | 3 |
| 157. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 158. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | 45 | 675 j | 3 |
| 159. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 18 | 270 | 3 |
| 160. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 112 | 1680 | 3 |
| 161. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 162. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 175 | 2625 | 3 |
| 163. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 72 | 1080 | 3 |
| 164. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 118 | 1770 | 3 |
| 165. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 3 |
| 166. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 43 | 645 | 3 |
| 167. | Grodzisko |  |  | 301303 5.0004 os. fizyczna | j gospodarczy | falisty | 32 | 480 | 3 |
| 168. | Grodzisko |  |  | 301303\_5.0004 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 37 | 555 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** 169.  170. | **Miejscowość** Ulica  Grodzisko  Grodzisko | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczn | | | a  **Rodź, wyr.**  i falisty  falisty | Załącznik nr 1  **Ilość m2 Ilość kg St. Piln.**  32 480 3  16’ 240 3 | | |
|  | 301303 5.0004 os. fizyczna  301303 5.0004 os. fizyczna | gospodarczy gospodarczy loospodarczy |
| 171. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | falisty | 512 | 7680 | 3 |
| 172. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | inny | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 173. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 174. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 175. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 20 | 300 | 3 |
| 176. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | gospodarczy  lospodarczy | [falisty  falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 177. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | 100 | 1500 | 3 |
| 178. | Jeziorki |  | 301303 5.0005 os. fizyczna | gospodarczy gospodarczy | [falisty  falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 179. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | 72' | 1080 j | 2 |
| 180. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 156 | 2340 | 3 |
| 181. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny inny | falisty falisty | 30 | 450 | 1 |
| 182. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | 70 | 1050 | 2 |
| 183. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 184. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty falisty | 75 | 1125 | 2 |
| 185. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | 80 | 1200 |  |
| 186. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 140 | 2100| |  |
| 187. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3. |
| 188. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 126 | 1890 | 3 |
| 189. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | /gospodarczy gospodarczy | falisty falisty | 210 | 3150 | 3] |
| 190. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | 84 | 1260 | 3 |
| 191. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy  gospodarczy | falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 192. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | falisty | 160 | 2400 | 3 |
| 193. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | luz | falisty | 7| | 105 |  |
| 194. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | /gospodarczy gospodarczy | falisty falisty | 75 | 1125 | 2 |
| 195. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | 70 | 1050 | 2 |
| 196. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 88 | 1320) | 2 |
| 197. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | .gospodarczy | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 198. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | *72* | 1080 | 2 |
| 199. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny | falisty | 45 | 675 |  |
| 200. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny | falisty | 12 | 180 | 1 |
| 201. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 86 | 1290 | ~3| |
| 202. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 60 182' | 900 | 2 |
| 203. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny | [falisty [falisty | 2730 | 3l |
| 204. | Kakolewo | ■ | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | 360 | 5400 | 3 |
| 205. | Kąkolewo | .... | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 77  60  40 | 1155 | 2 |
| 206. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | .falisty falisty | 900 | 21 |
| 207. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy | 600 |  |
| 208. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny | falisty | ipr | 150 | 1 |
| 209. | Kakolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy  inny | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 210. | I Kąkolewo I |  | 301303\_5.0006 os. fizyczna | I falisty | 50 | 750' | 2] |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp-** | **Miejscowość Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab. Rodź. wyr.** | **Ilość m2 Ilość kg St. Piln.** |
| 211. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 240 3600 3 |
| 212. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 100 1500 3 |
| 213. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 50 750 2 |
| 214. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | mieszkalny falisty | 182 2730' 2 |
| 215. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 48 720 i 2 |
| 216. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 20 300 1 |
| 217. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 80 1200 2 |
| 218. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 70 1050 2 |
| 219. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 66 990 2 |
| 220. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 60 900 2 |
| 221. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 16 240 1 |
| 222. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 45 675 2 |
| 223. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 35 525 2 |
| 224. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 48 720 2 |
| 225. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 2 |
| 226. | Kąkolewo |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | | gospodarczy falisty | 80 1200 2 |
| 227. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 80 1200 2 |
| 228. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 80 1200 2 |
| 229. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 40 600 2 |
| 230. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 112 1680 3 |
| 231. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 50 750 2 |
| 232. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 90 1350 3 |
| 233. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 20 300 1 |
| 234. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 2 |
| 235. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 50] 750 2 |
| 236. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 2 |
| 237. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 120 1800 3 |
| 238. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 55 825 2 |
| 239. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 70 1050 21 |
| 240. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 12 180 1 |
| 241. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 70 1050 2 |
| 242. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 20 300 1 |
| 243. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 2 |
| 244. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 80 1200 2 |
| 245. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 50 750 2 |
| 246. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 44 660 2 |
| 247. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 2 |
| 248. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 20 300 1 |
| 249. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 24 360 1 |
| 250. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 40 600 2 |
| 251. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 60 900 3 |
| 252. | Kąkolewo I |  |  | 301303\_5.0006 os. fizyczna | inny falisty | 25j 375 ~ 1| |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | | **Własność Rodź. zab. Rodź, wyr** | | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 253. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 120 | 1800 |  |
| |254.  255. | Kakolewo |  |  |  | 301303 5.0006  301303 5.0006 | os. fizyczna | inny falisty | 66 | 990 | 2 |
| Kąkolewo |  |  |  | os. fizyczna inny (falisty | | 40 | 600 | 2 |
| 256. Kakolewo | |  |  | .301303 5.0006 | | os.fizyczna os.fizyczna | gospodarczy falisty | 60 | 900 | 2 |
| 257. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 258. (Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 259. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 125 | 1875 | 3 |
| 260. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 261. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | inny falisty | 25 | 375 | 1 |
| 262. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | inny falisty | 238 | 3570 | 3 |
| 263.  264.  265. | Kakolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 55 | 825 | 2 |
| Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 160 | 2400 | 3 |
| Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | mieszkalny falisty | 15 | 225 | 2  3 |
| 266. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 190 | 2850 |
| 267. Kakolewo | |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 216 | 3240 | 3 |
| 268. Kąkolewo | |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna | inny falisty | 20 | 300 | 1 |
| 269. Kąkolewo | |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna | inny falisty | 50 | 750 | 2 |
| 270. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 264 | 3960 | 3 |
| 271. ’ Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 125 | 1875 | 3 |
| 272. Kąkolewo | |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna innv falisty | | 30 | 450 | 1 |
| 273.  274. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 40 | 600 | 2 |
| Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 99 | 1485 | 3 |
| 275.  .276. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 54 | 810 | 2 |
| Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 78 | 1170 | 2 |
| 277. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 40 | 600 | 2 |
| 278. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | inny falisty | 24 | 360 | 1| |
| 279. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 160 | 2400 | 31 |
| 280. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna | inny falisty | 55 | 825 | 2 |
| 281. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 25 | 375 | 1 |
| |282. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna os.fizyczna | gospodarczy falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 283. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | gospodarczy falisty | 140 | 2100 | 3' |
| 284.  285. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 70 | 1050 | 2 |
| Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 80 | 1200, | 3 |
| 286. Kąkolewo | |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 50 | 750 | 3 |
| (287. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna mieszkalny falisty | | 100 | 1500 | 3' |
| 288. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna inny falisty | | 400 | 6000 | 3' |
| 289. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 180 | 2700 | 3 |
| 290. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 84 | 1260 | 3 |
| 291. | Kąkolewo |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 296 | 4440 | 3 |
| 292. | Kakolewo |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 125 | 1875 | 3 |
| 293.  |294. | Kąkolewo |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | 250 | 3750 | 3 |
| Kąkolewo |  |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna i inny falisty | | 40 | 600 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność Rodź. zab. Rodź, wyr,** os. fizyczna gospodarczy falisty  os. fizyczna goscodarcz1. falisty os. fizyczna ..osodarcz falisty | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 295. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 65 | 975 | **3|** |
| 296. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 50 | 750 | 3 |
| 297. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 110 | 1650 | 3 |
| 298. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 128 | 1920 | 3 |
| 299. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 50 | 750 | 2' |
| 300. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 150 | 2250 | 3' |
| 301. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 420 | 6300 | 3 |
| 302. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna inny falisty | 20 | 300 | 2 |
| 303. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna Gospodarczy falisty | 72 | 1080 | 3 |
| 304. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 30 | 450 | 3 |
| 305. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 63 | 945 | 3 |
| 306. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 140 | 2100 | 3 |
| 307. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospodarczy falisty | 137 | 2055 | 3 |
| 308. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 82 | 1230 | 3 |
| 309. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospodarczy falisty | 110 | 1650 | ~ 3 |
| 310. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 100 | 1500 | 3 |
| 311. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospodarczy falisty | 20 | 300 | 3 |
| 312. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 20 | 300 | 3 |
| 313. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy {falisty  os. fizyczna gospodarczy falisty | 30 | 450 | 3] |
| 314. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 60 | 900 | 3 |
| 315. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 320 | 4800 | 3 |
| 316. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 10 | 150 | 3 |
| 317. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3  3 |
| 318. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 250 | 3750 |
| 319. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna inny falisty  os. fizyczna inny falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 320. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 66 | 990 | 2 |
| 321. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna inny {falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 322. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna inny falisty  os. fizyczna gospodarczy falisty | 60 | 900 | 2 |
| 323. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 90 | 1350 | 3 |
| 324. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 325. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 60 | 900 | 3 |
| 326. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 45 | 675 | 3 |
| 327. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty os. fizyczna gospoda rcz falisty | 140 | 2100 | 3 |
| 328. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 97 | 1455 | 3 |
| 329. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 50 | 750j | 3 |
| 330. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna । gospodarczy -falisty os. fizyczna j gos. od a rcz falisty os. fizyczna gospodarczy falisty | 392 | 5880 | 3 |
| 331. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 360 | 5400 | 3 |
| 332. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | 150 | 2250 | 3 |
| 333. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 334. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 114 | 1710 | 3 |
| 335. Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna Gospodarczy falisty | 50 | 750 | 3 |
| 336. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 100 | 1500 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp Miejscowość** | | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu Własność Rodź. zab.** | **Rodź, wyr.** falisty | **Ilość m2**  **100** | **Ilość kg**  **1500** | **St. Piln.**  3 |
| 337. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy |
| 338. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna [gospodarczy falisty | | 160 | 2400 | 3 |
| 339. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 50 | 750 | 3 |
| 340.  341. | Kąkolewo |  |  | 301303 5.0006 os.fizyczna [gospodarczy falisty | | 88 | 1320 | 3 |
| Kakolewo |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna ; gospodarczy falisty | | 30 | 450 | 3 |
| 342. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna | gospodarczy falisty | | 50 | 750 | 3 |
| 343. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna I gospodarczy falisty | | 60 | 900 | 3 |
| 344. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 70 | 1050 | 3 |
| 345. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 80 | 1200 | 3 |
| 346. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna [gospodarczy falisty | | 60 | 900 | 3 |
| 347. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 245 | 3675 | 3 |
| 348. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna i gospodarczy | falisty falisty | 336 | 5040 | 3 |
| 349. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os.fizyczna [gospodarczy | 45 | 675 | 3 |
| 350. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna i gospodarczy falisty | | 40 | 600 | 3 |
| 351. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna 'gospodarczy falisty | | 60 | 900 | 3 |
| 352. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 3 |
| 353. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 420 | 6300 | 3 |
| 354. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarcza | falisty | 112 | 1680 | 3 |
| 355. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 102 | 1530 | 3 |
| 356. Kąkolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 50 | 750 | 3 |
| 357. Kakolewo | |  |  | 301303 5.0006 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 48 | 720 | 3 |
| 358. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 359. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 42 | 630 | 2 |
| 360. jKaty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 88 | 1320 | 3 |
| 361. iKgty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 362. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 110 | 1650 | 3 |
| 363. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna innv falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 364. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny (falisty | | 160 | 2400 | 3 |
| 365. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna innv falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 366.  367. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 72 | 1080 | 2 |
| Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny 'falisty | | 30 | 450 | 1 |
| 368. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalny falisty | | 110 | 1650 | 2 |
| 369. [Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 120 | 1800 | 3 |
| 370. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 95 | 1425 | 3 |
| 371. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 70 | 1050 | 3 |
| 372. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 40 | 600 | 2 |
| 373. | K$ty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 25 | 375 | 1 |
| 374. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 32 | 480 | 1 |
| 375. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 75 | 1125 | 2 |
| 376. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 132 | 1980 | 3 |
| 377. | K.«ł\_ |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 26 | 390 | 1 |
| 378. |  |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 65 | 975 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 379. | Kffc. |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 165 | 2475 | 3 |
| 380. | Kąty |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 381. | Kąty |  |  |  | 301303 5.0007 | os.fizyczna | inny | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 382. | Kęty |  |  |  | 301303 5.0007 | os.fizyczna | inny | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 383. | Kffif. |  |  |  | 301303 5.0007 | os.fizyczna | inny | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 384. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 385. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os.fizyczna | inny | falisty | 25 | 375 | 1 |
| 386. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 387. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 25 | 375 | 1 |
| 388. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 35 | 525 | 2 |
| 389. Kąty | |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 18 | 270 | 1 |
| 390. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 28 | 420 | 2 |
| 391. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 63 | 945 | 2 |
| 392. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 130 | 1950 | 3 |
| 393. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 394. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 96 | 1440 | 3 |
| 395. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 396. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 54 | 810 | 2 |
| 397. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 398. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisb | 40 | 600 | 2 |
| 399. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 88 | 1320 | 2 |
| 400. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 16 | 240 | 1 |
| 401. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 402. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 12 | 180 | 1 |
| 403. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 35 | 525 | 2 |
| 404. | Kęty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 35 | 525 | 2 |
| 405. | Kęty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 406. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 407. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | ■gospodarczy | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 408. | Kęty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 175 | 2625 | 3 |
| 409. | Kgty.. |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 78 | 1170 | 2 |
| 410. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 411. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | luz | falisty | 50 | 750 | 1 |
| 412. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 413. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 15 | 225 | 1 |
| 414. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 64 | 960 | 2 |
| 415. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 416. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 417. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 1 |
| 418. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 | | os.fizyczna | inny | falisty | 25 | 375 | 1 |
| 419. | Kąty |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty | 33 | 495 | 2  1 |
| 420. | Kąty |  |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna | inny | falisty \_ | 10 | 150 |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu Własność Rodź. zab. Rodź. wyr.** | | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 421. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 120 | 1800 | 3 |
| 422. | Kąt/ |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 90 | 1350 | 3 |
| 423. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 50 | 750 | 1 |
| 424. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 15 | 225 | 1 |
| 425. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalny falisty | | 80 | 1200 | 2 |
| 426.—[Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 427. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna luz falisty | | 2 | 30 | 1 |
| 428.  429. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 40 | 600 | 2 |
| Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 45 | 675 | 2 |
| 430. |  |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 90 | 1350 | 3 |
| 431. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 60 | 900 | 2 |
| 432. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 21 | 315 | 1 |
| 433. | Kąty. |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 152 | 2280 | 3 |
| 434. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 60 | 900 |  |
| 435. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalny falisty | | 96 | 1440 | 2 |
| 436. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna Gospodarczy falisty | | 80 | 1200 | 3 |
| 437. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 90 | 1350 | 3. |
| 438. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalny falisty | | 100 | 1500 | 2 |
| 439. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 90 | 1350 | 3 |
| 440. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 441. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 88 | 1320 | 3 |
| 442. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 28 | 420 | 1 |
| 443. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 161 | 2415 | 3 |
| 444. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 64 | 960 | 2 |
| 445. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 446. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 8 | 120 | 1 |
| 447. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 112 | 1680 | 3 |
| 448. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna innv | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 449. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 27 | 405 | 1 |
| 450. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 451. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 72 | 1080 | 2 |
| 452. Kąty, | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 180 | 2700 | 3 |
| 453. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna inny falisty | | 25 | 375 | 1 |
| 454. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 30 | 450 | 1 |
| 455. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 70 | 1050 | 3| |
| 456. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 180 | 2700 | 3 |
| 457. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 200 | 3000 | 3 |
| 458. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna luz falisty | | 10 | 150 |  |
| 459. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 125 | 1875 | 3 |
| 460. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 164 | 2460 | 3 |
| 461. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna gospodarczy falisty | | 120 | 1800 | 3 |
| 462. Kąty | |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna mieszkalna falisty | | 120 | 1800 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność Rodź. zab. Rodź. wyr.** | **Ilość m2**  100 | **Ilość kg**  1500 | **St. Piln.** |
| 463. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 3 |
| 464. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 465. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 50 | 750 | 3 |
| 466. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 50 | 750 | 2 |
| 467. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 105 | 1575 | 3 |
| 468. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 469. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarcza falisty | 108 | 1620 | 3 |
| 470. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 185 | 2775 | 3 |
| 471. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 472. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |
| 473. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 2^ |
| 474. Kąty |  |  | : 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 2 |
| 475. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 45 | 675 | 3 |
| 476. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 65 | 975 | 3 |
| 477. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 478. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 63 | 945 | 2 |
| 479. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 98 | 1470 | 3 |
| 480. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 24 | 360 | 1 |
| 481. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 482. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 483. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 484. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 25 | 375 | 3 |
| 485. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 225 | 3375 | 3 |
| 486. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 30 | 450 | 3 |
| 487. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 | 1200 | 3 |
| 488. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 75 | 1125 | 3' |
| 489. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 52 | 780 | 3 |
| 490. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 15 | 225 | n |
| 491. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 492. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna luz falisty | 140 | 2100 |  |
| 493. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 10 | 150 | 3 |
| I494. Kat1; |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 87 | 1305 | 3 |
| >495. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os.fizyczna gospodarczy falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 496. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny falisty | 31 | 465 | 3 |
| 497. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 498. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 15 | 225 | 3 |
| 499. ^Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 500. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna inny ! falisty | 12 | 180 | 1: |
| 501. (Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna luz falisty | 9 | 135 | I' |
| 502. 'Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 94 | 1410 | 3 |
| ,503. Kąty |  |  | 301303 5.0007 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 128 | 1920 | 2 |
| |504. |Kąty |  |  | [301303^5.0007 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 32 | 480 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | | | | | | Załącznik nr 1 | | | |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu Nr działki** | **Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2 Ilość kg** | | St. Piln. |  |
| 505. | Kąty |  |  | 301303 5.0007 os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 48 | 720 | 3 |  |
| 506. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 40 | 600 | 2 |  |
| 507. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 1 |  |
| 508. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 224 | 3360 | 3 |  |
| 509. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 50 | 750 | 2 |  |
| 510. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 247 | 3705 | 3 |  |
| 511.  512. | Kleszczewo  Kleszczewo | — | r | 301303 5.0008 os. fizyczna gospodarczy  301303 5.0008 os. fizyczna gospodarczy | | falisty falisty | 250  120 | 3750  1800 | 3  3 |  |
| 513. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 210 | 3150 | 3 |  |
| 514. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | aospodarczv | falisty | 264 | 3960 | 3 |  |
| 515. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 3 |  |
| 516. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 140 | 2100 | 3 |  |
| 517. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 56 | 840 | 3 |  |
| 518. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 346 | 5190 | 3 |  |
| 519. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | inny | falisty | 90 | 1350 | 3 |  |
| 520. | \_Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 3 |  |
| 521. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 40 | 600 | 3 |  |
| 522. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 76 | 1140 | 3 |  |
| 523. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 77 | 1155 | 3 |  |
| b24. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 97 | 1455 | 3 |  |
| 525. | Kleszczewo |  | I | 301303 5.0008 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 49 | 735 | 3 |  |
| 526. | Kleszczewo |  |  | 301303 5.0008 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 201 | 3015 | 3 |  |
| 527. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 2 |  |
| 528. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |  |
| 529. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | inny | falisty | 552 | 8280 | 3 |  |
| 530. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 104 | 1560 | 2 |  |
| 531.  532. | Łoniewo  Łoniewo | — | ---———I | 301303,5.0009 os. fizyczna  301303 5.0009 os. fizyczna | inny inny | falisty falisty | 6  75 | 90  1125 | 1  2 |  |
| 533. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 3 |  |
| 534. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 3 |  |
| 535. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | inny | falisty | 25 | 375 | 1 |  |
| 536. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 20 | 300 | 3 |  |
| 537.  538. | Łoniewo  Łoniewo |  | —- 1 | 301303 5.0009 os. fizyczna  301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy  Gospodarczy | falisty  falisty | 65  30 | 975  450 | 3  3 |  |
| 539. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 OS. fizyczna | mieszkalny | falisty | 19 | 285 | 3 |  |
| 540. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | inny | falisty | 64 | 960 | 2 |  |
| 541.  542. | Łoniewo  Łoniewo | — | ł | 301303\_5.0009 os. fizyczna  301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy inny | falisty falisty | 144  96 | 2160  1440 | 3  2 |  |
| 543. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 40 | 600 | 3 |  |
| 544. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 3 |  |
| 545. | Łoniewo |  |  | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 3 |  |
| 546. | Łoniewo |  | 1 | 301303 5.0009 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 126 | 1890 | 3 |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **iLp. Miejscowość Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność**  os. fizyczna | **Rodź. zab. Rodź. wyr.** | **Ilość m2 Ilość kq\_** | **St. Piln.** |
| 547. Loniewo |  | 301303 5.0009 | gospodarczy falisty | 179 2685 | 3 |
| 54 B. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 324 4860 | 3 |
| 549. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 84 1260 | 3 |
| 550. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | inny falisty | 80 1200 | 2 |
| 551. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | inny falisty | 132 1980 | 3 |
| 552. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | inny falisty | 120 1800 | 3 |
| 553. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 288 4320 | 3 |
| 554. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 320 4800 | 3 |
| 555. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 70 1050 | 3 |
| 556. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty  inny falisty | 300 450Ó | 3 |
| 557. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna os. fizy: zna | 50 750 | 2 |
| 558. Loniewo |  | 301303 5.0009 | rjospodarczy falisty\* | 18 270 | 3 |
| 559. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 403 6045 | 3 |
| 560. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | inny falisty | 60 900 | 2 |
| 561. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 240 3600 | 3 |
| 562. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | □ospodarczy falisty | 80 1200 | 3 |
| 563. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 140 2100 | 3 |
| 564. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 278 4170 | 3 |
| 565. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna  os. fizyczna | inny falisty | 456 6840 | 3 |
| 566. Loniewo |  | 301303 5.0009 | gospodarczy falisty | 96 1440 | 3 |
| 567. Loniewo |  | 301303 5.0009 | os.fizyczna | gospodarczy falisty | 50 750 | 3 |
| 568. ] Loniewo |  | 301303 5.0009 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 76 1140 | 3 |
| 569. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os.fizyczna | gospodarczy falisty | 220 3300 | 3 |
| 570. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 294 4410 | 3 |
| 571. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 252 3780 | 3 |
| 572. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 100 1500 | 3 |
| 573. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os.fizyczna | inny falisty | 20 300 | 1 |
| 574. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os.fizyczna | gospodarczy falisty | 180 2700 | 3 |
| 575. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 280 4200 | 3 |
| |576. I Miąskowo  577. Miąskowo |  | 301303.5.0010  301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 96 1440 | 3 |
| os. fizyczna | inny falisty | 30 450 | 1 |
| 578. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | Gospodarczy falisty | 378 5670 | 3 |
| 579. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 432 6480 | 3 |
| 580. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny [falisty | 92 1380 | 3 |
| 581. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 180 2700 | 3 |
| 582. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 504 7560 | 3 |
| 583. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 105 1575 | 3 |
| 584. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 450' 6750 | 3 |
| 585. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 264 3960 | 3 |
| 586. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny falisty | 30 450 | 2 |
| 587. Miąskowo |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 300 4500 | 3 |
| 588. [Miąskowo |  | 301303\_5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 120! 1800 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L|J. | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 589. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 590. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 270 | 4050 | 3 |
| 591. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 189 | 2835 | 3 |
| 592. | M iąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 593. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 130 | 1950 | 3 |
| 594. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 28 | 420 | 1 |
| 595. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 264 | 3960 | 3 |
| 596. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 597. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | oospodarcz. | falisty | 50 | 750 | 3 |
| 598. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 50 | 750 | 3 |
| 599. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 600. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 177 | 2655 | 3 |
| 601. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 45 | 675 | 2 |
| 602. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 os. fizyczna | | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 603. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 os. fizyczna | | inny | falisty | 147 | 2205 | 3 |
| 604. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 280 | 4200 | 3 |
| 605. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 6 | 90 | 1 |
| 606. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 280 | 4200 | 3 |
| 607. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 340 | 5100 | 3 |
| 608. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 506 | 7590 | 3 |
| 609. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os.fizyczna | inny | falisty | 486 | 7290 | 3 |
| 610. | Miąskowo |  |  |  | 301303 5.0010 | os. fizyczna | inny | falisty | 500 | 7500 | 3 |
| 611. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 612. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 100 | 1500 | 2 |
| 613. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 912 | 13680 | 3 |
| 614. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | | inny | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 615. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 616. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 617. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 618. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 619. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 620. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 100 | 1500 | 2 |
| 621. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 45 | 675 | 2 |
| 622. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 119 | 1785 | 3 |
| 623. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | gospodarczy | falisty | 162 | 2430 | 3 |
| 624. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarcz | falisty | 360 | 5400 | 3 |
| 625. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 72 | 1080 | 2 |
| 626. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 627. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 628. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 28 | 420 | 1 |
| 629. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 630. | Osieczna | - |  |  | 301303,4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp- | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr dziatki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 631. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 75 | 1125 | 2 |
| 632. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 633. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 26 | 390 | 1 |
| 634. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 635. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | luz | falisty | 100 | 1500 | 1 |
| 636. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 350 | 5250 | 3 |
| 637. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 638. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 25 | 375 | 1 |
| 639. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 640. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 76 | 1140 | 2 |
| 641. | Osieczna |  |  | 1 | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 642. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 643. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 644. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 645. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 646. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 40 | 600 | 1 |
| 647. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1' |
| 648. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os, fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 2 |
| 649. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 36 | 540 | 2 |
| 650. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 651. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 40 | 600 | 2 |
| 652. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | luz | falisty | 30 | 450 | 1 |
| 653. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 654. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 66 | 990 | 2 |
| 655. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 171 | 2565 | 3 |
| 656. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os, fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 657. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 48 720 | | 2 |
| 658. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os, fizyczna | luz | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 659. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 96 | 1440 | 2 |
| 660. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 661. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 84 | 1260 | 2 |
| 662. | Osieczna |  |  | —. | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny luz | falisty | 25 | 375 | 1 |
| 664. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 54 | 810 | 2 |
| 665. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os, fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 666. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 78 | 1170 | 2 |
| 667. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 198 | 2970 | 3 |
| 668. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 480 | 7200 | 3 |
| 669. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 64 | 960 | 2 |
| 670. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os, fizyczna | inny | falisty | 16 | 240 | 1 |
| 671. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 750 | | 2 |
| 672. | Osieczna | **--** | \_ |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr dziatki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr. Ilość m2** | | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 673. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty 100 | | 1500 | 3 |
| 674. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty 10 | | 150 | 1 |
| 675. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty 80 | | 1200 | 2 |
| 676. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny | falisty 36 | | 540 | 2 |
| 677. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | cospodarczy | falisty 24 | | 360 | 1 |
| 678. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 20 | | | 300 | 1 |
| 679.  680. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty 50 | | | 750 | 2 |
| Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty 80 | | | 1200 | 2 |
| 681. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 70 | 1050 | 2 |
| 682. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 683. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | inny falisty | | 60 | 900 | 2 |
| 684. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 685. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 30 | 450 | 2 |
| 686. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os.fizyczna | inny falisty | | 45 | 675 | 2 |
| 687. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 55 | 825 | 2 |
| 688. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 52 | 780 | 2 |
| 689. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 48 | 720 | 2 |
| 690. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 15 | 225 | 1 |
| 691. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 108 | 1620 | 3 |
| 692. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 78 | 1170 | 2 |
| 693. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 55 | 825 | 2 |
| 694. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 80 | 1200 | 2 |
| 695. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 70 | 1050 | 2 |
| 696. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 35 | 525 | 2 |
| 697. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 90 | 1350 | 2 |
| 698. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 699. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 60 | 900 | 2 |
| 700. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 45 | 675 | 2 |
| 701. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 702. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 703. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 25 | 375 | 1 |
| 704. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 20 | 300 | 1 |
| 705. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny falisty | | 220 | 3300 | 2 |
| 706. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 48 | 720 | 2 |
| 707. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 72 | 1080 | 2 |
| 708. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 50 | 750 | 2 |
| 709. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny falisty | | 100 | 1500 | 2 |
| 710. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 40 | 600 | 2 |
| 711. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | | 192 | 2880 | 2 |
| 712. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 170 | 2550 | 3 |
| 713. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | mieszkalny falisty | | 100 | 1500 | 2 |
| 714. | Osieczna |  |  |  | 301303 4.0001 | os. fizyczna | inny falisty | | 35 | 525 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | | | | Załącznik nr 1 | | |
| :LP. | **Miejscowość Ulica** | **Nr domu Nr działki** | **Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź, wyr** | Ilość m2 Ilość kq | | St. Piln. |
| 715. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | i inny  gospodarczy | falisty falisty | 48 | 720 | ' 2 |
| 716. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. prawna | 420 | 6300 |  |
| 717. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 40 | 600 | 3 |
| .718. | **Osieczna** |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty  [falisty | 30 | 450 | 3 |
| 719. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | luz | 10 | 150 | 1 |
| 720. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 108 | 1620 | 3 |
| 721. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 25 | 375 | 3 |
| 722. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os, fizyczna | gospodarczy | falisty | 134 | 2010 | 3 |
| 723. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 55 | 825 | 3 |
| 724. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | luz | falisty | 150’ | 2250 | 1 |
| .725. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy gospodarczy gospodarczy | falisty falisty falisty | 50 | 750 | 3 |
| 726. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | 68 | 10201 | 3. |
| 727. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | 96 | 1440 | 3 |
| 728. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | mieszkaln, I gospodarczy | falisty  falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 729. | ^Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | 28' | 420 | 2 |
| 730. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 48 | 720 | 3 |
| 731. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 36 | 540 | 31 |
| 732. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 15 | 225' |  |
| 733. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy gospodarczy | falisty falisty | 72 | 1080 | 3 |
| 734. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | 54 | 810 | 3 |
| 735. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | i gospodarczy gospodarczy | falisty falisty | 73 | 1095 | 3 |
| .736. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | 45 | 675 | 3 |
| (737. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 72] | 1080 | 3 |
| 738. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 75 | 1125 | 3 |
| 739. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. fizyczna | Iluż | falisty | 40 | 600 | 1 |
| 740. | Osieczna |  | 301303 4.0001 os. prawna | [gospodarczy | falisty | 169 | 2535 | 3 |
| 741. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0002 os. fizyczna | gospodarczy ~] gospodarczy inny | falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 742. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0002 os. fizyczna | falisty  falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 743. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0002 os. fizyczna | 300 | 4500 | 3 |
| 744. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | gospodarczy gospodarczy gospodarczy | falisty falisty | 154 | 2310 | 3 |
| 745. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | 108 | 1620 | 3 |
| 746. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | falisty | 504 | 7560' | 3 |
| 747. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | ; gospodarczy | falisty | 260' | 3900 | 3 |
| 748. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | (gospodarczy | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 749. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os.fizvczna | gospodarczy | falisty | 143 | 2145 | 3 |
| 750. | Ponowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | I gospodarczy ! gospodarczy | falisty  falisty | 242 | 3630 | 3 |
| 751. | Ponowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | 49 | 735' | 2 |
| 752. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | inny  I gospodarczy gospodarczy | falisty falisty falisty | 45 | 675 | 2 |
| 753. | Popowo Wonieskie |  | 301303^5.0011 os. fizyczna  301303 5.0011 os. fizyczna | 154 | 2310 | 3 |
| 754. | Popowo Wonieskie |  | 320 | 4800 | 3 |
| 755. | Popowo Wonieskie |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | innv | falisty | 126 | 1890' | 2 |
| 756. | Popowo Wonieskie. |  | 301303 5.0011 os. fizyczna | I gospodarczy | falisty | 120] | 1800 | 3 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna Załącznik nr 1 | | | | | | |
| LP- | Miejscowość | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab. Rodź, wyr Ilość m2 Ilość kg St. Piln.** |  |
|  |  |  | os. fizyczna |  |
| 757. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | gospodarczy falisty 480 7200 3 |  |
| 758. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os.fizyczna | inny falisty 250 3750 3 |  |
| 759. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | mieszkalny falisty 216 3240 2 |  |
| 760. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 56 840 2 |  |
| 761. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 48 720 2 |  |
| 762. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 204 3060 3 |  |
| 763. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 40 600 2 |  |
| 764. Popowo Wonieskie | |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy Ifalisty 360 5400 3 |  |
| 765.  766. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy ifalisty 80 1200 2 |  |
| Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy falisty 90 1 350 3 |  |
| 767. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 585 8775 3 |  |
| 768. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | ■gospodarczy falisty 260 3900 3 |  |
| 769. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 27 405 1 |  |
| 770. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 250 3750 3 |  |
| 771. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty \_ 240 3600 3  inny falisty 25] 375 1 |  |
| 772. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna |  |
| 773. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | inny falisty 130 1950 3 |  |
| 774. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 70 1050 2 |  |
| 775. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | inny [falisty 80 1200 2 |  |
| 776. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 490 7350 3 |  |
| 777. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | inny falisty 36 540 2 |  |
| 778. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy Ifalisty 80 1200 3 |  |
| 779. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os.fizyczna | inny [falisty 175 2625 3 |  |
| 780. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny 'falisty 276 4140 3 |  |
| 781. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty 114 1710 3 |  |
| 782. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna inny falisty 96 1440 3 | |  |
| 783. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy [falisty 264 3960 3 |  |
| 784. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty 130 1 950 3 |  |
| 785. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 90 1350 3 |  |
| 786. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os.fizyczna | gospodarczy falisty 190 2850 3 |  |
| 787. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | gospodarczy ifalisty 320 4800 3 |  |
| 788. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 80 1200 3 |  |
| 789. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 300 4500 3 |  |
| 790. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 240 3600 3 |  |
| 791. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os.fizyczna | gospodarczy falisty 102 1530 3 |  |
| 792. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 60 900 2 |  |
| 793. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | innv falisty 40 600 2 |  |
| 794. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | inny falisty 28 420 1 |  |
| 795. | Popowo Wonieskie |  |  | 301303 5.0011 | | os. fizyczna | gospodarczy falisty 30 450 1 |  |
| 796. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os. fizyczna | gospodarczy falisty 50 750 2 |  |
| 797. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303 5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy [falisty 312 4680 3 |  |
| 798. | Popowo Wonieskie |  |  |  | 301303\_5.0011 | os.fizyczna | gospodarczy [falisty 230 3450 3 |  |

19

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | | | Załącznik nr 1 | |
| **Lp. Miejscowość Ulica Nr domu Nr działki Nr obrębu Własność Rodź, zab. Rodź, wyr,**  799. Porowo Wonieskie 301303 5.0011 os.fiz,rzna gospodarczy [falisty | Ilość m2  35 | Ilość kg  525 | St. Piln.  2 |  |
| 800. Pon owo Wonieskie 301303^5.0011 >os. fizyczna gospodarczy falisty | 50 | 750 | 3 |  |
| 1801. |Popowo Wonieskie I 301303^5.0011 os. fizyczna ^gospodarczy falisr,  802. Porowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fiz.czna ..ostodarcz. falisty | 40  50 | 600  750 | 3  3 |
| 803. Popowo Wonieskie 1301303\_5.0011 os. fizyczna gospodarczy falisty  804. Połowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna uosrodarczy falisty | 300  28 | 4500  420 | 3 1 |
| 805. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |  |
| 806. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |  |
| 807. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy 'falisty | 50 | 750 | 3 |
| 808. Popowo Wonieskie , 301303^5.0011 os. fizyczna i gospodarczy Ifalisty  809. Po. owo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy falisty | 180  120 | 2700  1800 | cO cO L\_L |  |
| |810. .Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os.fizyczna inny .falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 811. Popowo Wonieskie 301303\_5.0011 os. fizyczna inny ifalisty | 154 | 2310 | 3 |  |
| 812. Popowo Wonieskie I 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy (falisty | 774 | 11610 | 3 |  |
| 813. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy falisty | 195 | 2925 | 3 |
| 1814. Popowo Wonieskie [ 301303.5.0011 los. fizyczna inny falisty | 50 | 750 | 2 |  |
| L815. Popowo Wonieskie 301303\_5.0011 los. fizyczna inny falisty | 45 | 675 | 2 |  |
| 816. Porowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna Gospodarczy falisty  817. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy (falisty- | 182  208 | 2730  3120 | 3  3 |  |
| 818. Por owo Wonieskie T 301303\_5.0011 os. fizyczna [gospodarczy falisty  819. Po: owo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny Ifalisty | 80  12 | 1200  180 | 3  1 |
| 820. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy Ifalisty | 325 | 4875 | 3 |  |
| 821. Popowo Wonieskie | 301303 5.0011 os. fizyczna inny ifalisty | 168 | 2520 | 3 |  |
| 822. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy ifalisty | 600 | 9000 | 3 |
| 823. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy [falisty | 308 | 4620 | 3 |  |
| 824. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy Ifalisty | 242 | 3630 | 3 |  |
| 825. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny ifalisty | 70 | 1050 | 2 |  |
| 826. Popowo Wonieskie | 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy falisty | 136 | 2040 | 3 |
| 827. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny [falisty | 50 | 750 | 2 |  |
| 828. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna inny ifalisty | 56 | 840 | 2 |  |
| >829. Popowo Wonieskie j301303\_5.0011 os. fizyczna gospodarczy [falisty  830. Porowo Wonieskie 301303 5.0011 os.fizy zna gospodarczy falisty | 210  200 | 3150  3000 | CO CO I\_L |  |
| 831. Popowo Wonieskie 301303 5.0011 os. fizyczna gospodarczy Ifalisty | 90 | 1350 | 3 |  |
| 832. Swierczyna 301303 5.0012 os. prawna inny ;p\*aski | 700 | 10500 | 3 |
| 833. .Swierczyna 301303 5.0012 (os. prawna inny ! płaski | 750 | 11250 | 3 |  |
| I834. [Swierczyna 301303 5.0012 os. fizyczna luz (falisty | 20 | 300 | 1 |  |
| 835. Świerczyna 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy [falisty | 50 | 750 | 2 |  |
| 836. jSwierczyna T 301303 5.0012 os. fizyczna i gospodarczy falisty  837. Świerczyna 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy falisty | 200  90 | 3000  1350 | 3  3 |  |
| 838. [Świerczyna 301303^5.0012 los. fizyczna gospodarczy falisty | 200 | 3000 | 3 |  |
| 839. .Świerczyna 301303 5.0012 os.fizyczna luz falisty | 6 | 90 | 1 |  |
| |840. |Swierczyna [ [ ] [301303^5.0012 [os. fizyczna [inny [falisty | 36 | 540 | 2 |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr. falisty** | **Ilość m2 Ilość kg** | **St. Plln.** |
| 841. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny | 48 720 | 2 |
| 842. | Świercz yna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | | 80 1200 | 2 |
| 843. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarcza falisty | | 60 900 | 2 |
| 844. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | | 80 1200 | 2 |
| 845.  846. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | | 266 3990 | 3 |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarcza falisty | | 140 2100 | \_ 3 |
| 847. | Świercz yna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | | 60 900 | 2 |
| 848. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny | | falisty | 40 600 | 2] |
| 849. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy | | falisty | 240 3600 | 3 |
| 850.  851. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny | | falisty | 35 525 | ro nj |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 45: 675 |
| 852. | Świercz yna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 175 2625 | 3 |
| 853. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny 'falisty | | 75 1125 | 2 |
| 854. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 100. 1500 | 3 |
| 855. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 5Ó| 750 | 2 |
| 856. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 128' 1920 | 3 |
| 857. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inn^ falisty | | 60 900 | 2 |
| 858.  859. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 230 3450 | 3 |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 133 1995 | 3 |
| 860. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 102 1530 | 3 |
| 861. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 90 1350 | 3 |
| 862.  863. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna os. fizyczna | gospodarczy falisty | | 120 1800 | 3 |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | inny falisty | | 40 600 | 2 |
| 864. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 70 1050 | 2 |
| 865. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | | 60 900 | 2 |
| 866. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 160 2400 | 3 |
| 867.  868. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna |inny falisty | | | 18 270 | 1 |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 130 1950 | 3 |
| 869. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 120 1800 | 3 |
| 870. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 60 900 | 2 |
| 871. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 25 375 | 1 |
| 872. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 40 600 | 2 |
| 873. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 50 750 | 2 |
| 874. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 40 600 | 2 |
| 875. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 120 1800 | 3 |
| 876. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | | 60 900 | 2 |
| 877. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 168| 2520 | 3 |
| 878.  879. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 80 1200 | 3 |
| Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna os. fizyczna | inny falisty | | 35 525 | 2 |
| 880. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | gospodarczy falisty | | 70 1050 | 2 |
| 881. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | | | 336 5040 | 3 |
| 882. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna [inny falisty | | | 4Ó| 600 | 2' |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | | | Załącznik nr 1 | | | |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **I Ulica Nr domu Nr działki** | **[Nr obrębu Własność Rodź, zab.**  301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy  301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | **iRodz. wyr.** falisty | Ilość m2 | lość kg | St. Pila. |  |
| 883.  884.  885.  886. | Swierczyna | **-1 -** | 120 | 1800 | 3 |  |
| Swierczyna |  | falisty | 325 | 4875 | 3 |  |
| Świercz /f .a  Swierczyna | 1 1 1 | 301303 5X5012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 78 | 1170 | 2 |  |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna Gospodarczy | falisty | 130 | 1950 | 3 |  |
| 887. | Swierczyna |  | 301303^5.0012 los, fizyczna gospodarczy  301303^5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 350 | 5250 | 3 |  |
| 888.  889.  890.  891. | Świerczyna\_ swierczyna |  | falisty | 60 | 900 | 2 |  |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 120 | 1800 | 2 |  |
| Swierczyna Swierczyna Świercz', a -wierczyna | “1 | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy  301303 5.0012 os. fiz'/czna inny  301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty falisry | 120  60 | 1800  900 | ro w |  |
| 892. | L | falisty | 20 | 300 | T |  |
| 893. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 50 | 750 | 2 |  |
| 89£ | i Świerczy-a i Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna i gospodarczy  301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 130 | 1950 | 3 |  |
| 895. |  | falisty | 30 | 450 | 2 |  |
| 896. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 64 | 960 | 2 |  |
| 897. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 12. | 180 | 1 |  |
| 898. | Świerczyna |  | 301303\_5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 90  100 | 1350 | 2 |  |
| 899. | I Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 1500 | 2 |  |
| 900. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |  |
| 901.  902. | I Świerczyna | Swierczyna | H i | 301303 5J0012 os. fizyczna inny  301303.5.0012 os. fizyczna inny | falisry falisty | 60  55 | 900  825 | 2  2 |  |
| 903. | ■: wier żyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |  |
| 904. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna iuz | falisty | 35 | 525 | 1 |  |
| 905. | j Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 20 | 300 | 1 |  |
| 906. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 25 | 375 | 1 |  |
| 907. | Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna jinny | falisty | 25 | 375 | 1 |  |
| 908. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 25 | 375 | 1 |  |
| 909. | j Świerczyna Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 25 | 375 | 2 |  |
| 910. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 25 | 375 | 1 |  |
| 911. | i Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna gospodarczy | falisty | 144 | 2160 | 3 |  |
| 912. | ^Swierczyna Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty: | 37 | 555 | 1 |  |
| 913. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 31 | 465 | 1 |  |
| 914. | świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 88 | 1320 | 2 |  |
| 915. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna innv | falisty | 35 | 525 | 2 |  |
| 916. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 60 | 900 | 3 |  |
| 917. | Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 44 | 660 | 2 |  |
| 918. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 10 | 150 | 1 |  |
| 919. | Swierczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 150 | 2250 | 2 |  |
| 920. | ! Swierczyna wierczyna -[Świerczyna I Świerczyna S w i e rczyna |  | 301303\_5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 60 | 900 | 2 |  |
| 92T |  | 301303.5.0012 os. fizyczna mieszkalny | falisty | 144 | 2160 | 2 |  |
| 922. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 45 | 675 | 2 |  |
| 923. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | falisty | 45 | 675 | 2 |  |
| 924. |  | 301303 5.0012 os. fizyczna inny | [falisty | 21 50 | 750 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki Nr obrębu | Własność | **Rodź. zab. Rodź. wyr.** | Ilość m2 | **Ilość kg**  1200 | St. Piln. |
| 925. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 80 | 2 |
| 926. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 50 | 750 | 2 |
| 927. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 50 | 750 | 2 |
| 928. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 40 | 600 | 2 |
| 929. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | mieszkalny falisty | 15 | 225 | 2 |
| 930. | Świerczyna | |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 110 | 1650 | 3 |
| 931. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna i inny falisly | | 25 | 375 | 1 |
| 932. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 933. | Świerczyna | — |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 55 | 825 | 2 |
| 934. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 22 | 330 | 1 |
| 935. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 25 | 375 | 1 |
| 936. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 45 | 675 | 2 |
| 937. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 160 | 2400 | 3 |
| 938. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 939. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | | 45 | 675 | 2 |
| 940. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | innv falisty | 37 | 555 | 3 |
| 941. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyc na  os. fizyczna | inny falisty | 25 | 375 | 3 |
| 942. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | inny falisty | 31 | 465 | 3 |
| 943. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisly | 90 | 1350 | 3 |
| 944. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | mieszkalny falisty | 99 | 1485 | 3 |
| 945. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | osjizyczna | inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 946. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | mieszkalny falisly | 110 | 1650 | 3 |
| 947. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 60 | 900 | 3 |
| 948. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 25 | 375 | 3 |
| 949. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 9 | 135 | 3 |
| 950. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 951. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 38 | 570 | 3 |
| 952. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os, fizyczna | gospodarczy Ifalisty | 50 | 750 | 3 |
| 953. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisly | 25 | 375 | 3 |
| 954. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 25 | 375 | 3 |
| 955. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 956. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 20 | 300 | 2l |
| 957. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisly | 48 | 720 | 2 |
| 958. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 190 | 2850 | 3 |
| 959. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 48 | 720 | 3 |
| 960. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisly | 112 | 1680 | 3 |
| 961. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisly | 48 | 720 | 3 |
| 962. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 963. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 50 | 750 | 3 |
| 964. | Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | inny falisty | 30 | 450 | 2 |
| 965. | Swierczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy 'falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 966. | Świerczyna |  |  | 1301303,5.0012 | os. fizyczna | gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |

23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | |  |  | Załącznik nr 1 |
| **[Lp. Miejscowość**  967. Świercz a | lUlica | **Nr domu Nr działki Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab. Rodź. wyr.** | Ilość m2 Ilość kg St. Piln. | | |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 968. Świerczyna  969. TSwierczyna  970. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 55 | 8251 | 3 |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 30 | 450 | 3 |
| 971. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 55 | 825 | 3 |
| 972. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | mieszkalny falisty | 80 | 1200 | 3 |
| 973. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gos podarczy falisty | 64 | 960 | 3 |
| 974. j Świerczyna  975. i Świe rczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 40 | 600 | 3 |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy fa 1 isiy | 112 | 1680 | 3 |
| 976. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 336 | 5040 | 3 |
| 977. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 978. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 360 | 5400 | 3 |
| 979. Świerczyna  980. Świerczyna |  | \_l\_ I 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 250 | 3750 | 3 |
|  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 981. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 65 | 975 | 2 |
| 982. Świerczyna  983. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
|  | 301303 5.0012 os, fizyczna | gospodarczy falisty | 60 | 900 | 3 |
| 984. Świerczyna  985. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna  301303 5 0012 os fizyczna | mieszkalny falisty  inny falisty  inny falisty | 168 | 2520  1200 | 2 |
| 986. Świerczyna |  | 301303\_5.0012 os. fizyczna | 30 | 450' | 2 |
| 987. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 70 | 1050 | 3 |
| 988. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 85 | 1275 | 3 |
| 989. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 75 | 1125 | 3 |
| 990. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | mieszkalny falisty | 70 | 1050 | 3 |
| 991. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 240 | 3600 | 3 |
| 992. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 40 | 600 | 2 |
| 993. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | linny falisty | 50 | 7501 | 2 |
| 994. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | linny falisty | 88 | 1320 | 3 |
| 995. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 44 | 660 | 3 |
| 996. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os.fi-iyczna | mieszkalny falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 997. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 20 | 300 | 3 |
| 998. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os, fizyczna | gospodarczy falisty | 60 | 900 | 3 |
| 999. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1000. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 130 | 1950 | 3 |
| 1001. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 350 | 5250 | 3 |
| 1002. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | (inny falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1003. świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 140 | 2100 | 3| |
| 1004. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | linny .falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1005. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | inny falisty | 80 | 1200 | “2| |
| 1006. Świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 1007. świerczyna |  | 301303 5.0012 os. fizyczna | gospodarczy falisty | 45 | 675 | 2 |
| 1008. Świerczyna |  | | 301303 5.0012 os. fizyczna | [inny falisty | 60 | 900 | 3 |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność Rodź. zab. Rodź, wyr,** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 1009. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 1010. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 280 | 4200 | 3 |
| 1011. świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | 35 | 525 | 2 |
| 1012. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna inny falisty | 48 | 720 | 2 |
| 1013. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 110 | 1650 | 3 |
| 1014. świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 2 |
| 1015. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna mieszkalna falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 1016. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 75 | 1125 | 3 |
| 1017. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 70 | 1050 | 3 |
| 1018. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. prawna gospodarczy falisty | 1500 | 22500 | 3 |
| 1019. Świerczyna |  |  | 301303 5.0012 | os. prawna inny falisty | 7280 | 109200 | 2 |
| 1020. Świerczyna |  |  | 301303 5.0015 | os. prawna gospodarczy falisty | 3550 | 53250 | 3 |
| 1021. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 340 | 5100 | 3 |
| 1022. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 1023. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 1024. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 1025. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 1026. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 160 | 2400 | 3 |
| 1027. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 30 | 450 | 1 |
| 1028. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 1029. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna inny falisty | 102 | 1530 | 3 |
| 1030. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | osjizyczna gospodarczy falisty | 48 | 720 | 3 |
| 1031. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 54 | 810 | 3 |
| 1032. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna inny falisty | 102 | 1530 | 3 |
| 1033. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os. fizyczna inny falisty | 102 | 1530 | 3 |
| 1034. Trzebania |  |  | 301303 5.0013 | os, fizyczna gospodarczy falisty | 25 | 375 | 3 |
| 1035. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1036. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna luz falis-r | 30 | 450 | 1 |
| 1037. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna inny falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 1038. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna inny falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 1039. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna inny falisty | 12 | 180 | 1 |
| 1040. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 448 | 6720 | 3 |
| 1041. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 434 | 6510 | 3 |
| 1042. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gosnodarczy falisty | 216 | 3240 | 3i |
| 1043. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1044. Witosław |  |  | 301303 5.0014 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 80 | 1200 | 3 |
| 1045. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 24 | 360 | 1 |
| 1046. Woinowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1047. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 90 | 1350 | 2 |
| 1048. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 45 | 675 | 2 |
| 1049. Woinowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 1050. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os.fiz zna .os.odarcz. falisty | 300 | 4500 | 3 |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp. Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki Nr obrębu** | **Własność Rodź. zab. Rodź, wyr** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 1051. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 40 | 600 | 2 |
| 1052. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 72 | 1080 | 21 |
| 1053. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 168 | 2520 |  |
| 1054. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 162 | 2430 | 3 |
| 1055. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 110 | 1650 | 3 |
| 1056. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 12 | 180 | 1 |
| 1057. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 220 | 3300 | 3 |
| 1058. Wonowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falis | 120 | 1800 | 3 |
| 1059. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 92 | 1380 | 3 |
| 1060. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 92 | 1380 | 3 |
| 1061. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 420 | 6300 | 3 |
| 1062. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 1063. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 25 | 375 | 1 |
| 1064. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 112 | 1680 | 3 |
| 1065. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 192 | 2880 | 2 |
| 1066. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny 'falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1067. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1068. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |
| 1069. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 22 | 330 | 1 |
| 1070. Woóowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna luz falisty | 30 | 450 | 1 |
| 1071. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna ' gospodarczy falisty | 416 | 6240 | 3 |
| 1072. Wojnowice |  |  | 301303.5.0015 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1073. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 220 | 3300 | 3 |
| 1074. Wo'nowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 45 | 675 | 2 |
| 1075. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 25 | 375 |  |
| 1076. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna innv falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1077. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 180 | 2700 | 2 |
| 1078. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 40 | 600 | 2 |
| 1079. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 240 | 3600 | 3 |
| 1080. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 180 | 2700 | 3 |
| 1081. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 50 | 750 | 3 |
| 1082. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 187 | 2805 | 3 |
| 1083. Wonowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |
| 1084. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 84 | 1260 | 3 |
| 1085. Wo nowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna inny falisty | 30 | 450 | 1 |
| 1086. Wo'nowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 225 | 3375 | 3] |
| 1087. Wojnowice |  |  | 301303 5.0015 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 144 | 2160 | 3l |
| 1088. Wonowice |  |  | 301303 5.0015 | os. prawna ; gospodarczy falisty | 700 | 10500 | 2 |
| 1089. Wolkowo |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna inny falisty | 54 | 810 | 3 |
| 1090. Wolkowo |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna gospodarczy falisty | 126 | 1890 | 3 |
| 1091. Wolkowo |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna gospodarcza falisty | 90 | 1350 | 2 |
| 1092. Wolkowo |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna mieszkalny falisty | 230 | 3450 | 2 |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp-** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 1093. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1094. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | inny | falisty | 11 | 165 | 1 |
| 1095. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | inny | falisty | 11 | 165 | 1 |
| 1096. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | inny | falisty | 19 | 285 | 1 |
| 1097. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 264 | 3960 | 2 |
| 1098. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 1099. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | luz | falisty | 11 | 165 | 1 |
| 1100. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 80 | 1200 | 3 |
| 1101. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | luz | falisty | 12 | 180 | 1 |
| 1102. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 48 | 720 | 3 |
| 1103. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 1104. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 1105. | Wolkowo | . |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | ooscodarczy | falisty | 105 | 1575 | 3 |
| 1106. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | qoscodarczv | falisty | 60 | 900 | 3 |
| 1107. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 190 | 2850 | 3 |
| 1108. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 114 | 1710 | 3 |
| 1109. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 187 | 2805 | 3 |
| 1110. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 60 | 900 | 3 |
| 1111. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 440 | 6600 | 3 |
| 1112. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 150 | 2250 | 3 |
| 1113. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 1114. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 35 | 525 | 2 |
| 1115. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 189 | 2835 | 3 |
| 1116. | Wolkowo |  |  |  | 301303 5.0002 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 18 | 270 | 3 |
| 1117. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 1118. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 378 | 5670 | 3 |
| 1119. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 240 | 3600 | 2 |
| 1120. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 96 | 1440 | 3 |
| 1121. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 1122. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 1 |
| 1123. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 96 | 1440 | 2 |
| 1124. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | Gospodarczy | falisty | 252 | 3780 | 3 |
| 1125. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1126. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 9 | 135 | 1 |
| 1127. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 108 | 1620 | 3 |
| 1128. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 15 | 225 | 1 |
| 1129. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1130. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 1131. | Zemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1132. | Zemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 144 | 2160 | 2 |
| 1133. | Zemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 1134. | Zemnice |  | i — |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty \_ | 105 | 1575 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu** | **Nr działki** | **Nr obrębu** | **Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź, wyr** | **Ilość m2** | **Ilość kg** | **St. Piln.** |
| 1135. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1136. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 1137. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 72 | 1080 | 2 |
| 1138. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 70 | 1050 | 2 |
| 1139. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 1140. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 65 | 975 | 2 |
| 1141. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 60 | 900 | 2 |
| 1142. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 24 | 360 | 2 |
| 1143. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | | mieszkalny | falisty | 96 | 1440 | 2 |
| 1144. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 30 | 450 | 2 |
| 1145. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1146. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 113 | 1695 | 3 |
| 1147. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 1148. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 88 | 1320 | 2 |
| 1149. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 156 | 2340 | 2 |
| 1150. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1151. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 120 | 1800 | 3 |
| 1152. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1153. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 72 | 1080 | 2 |
| 1154. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 80 | 1200 | 2 |
| 1155. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 20 | 300 | 1 |
| 1156. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 532 | 7980 | 3 |
| 1157. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os.fizyczna | gospodarczy | falisty | 90 | 1350 | 3 |
| 1158. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 450 | 6750 | 3 |
| 1159. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1160. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 144 | 2160 | 3 |
| 1161. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 44 | 660 | 3 |
| 1162. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | mieszkalny | falisty | 120 | 1800 | 2 |
| 1163. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 250 | 3750 | 3 |
| 1164. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 66 | 990 | 3 |
| 1165. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 78 | 1170 | 3 |
| 1166. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 89 | 1335 | 3 |
| 1167. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 300 | 4500 | 3 |
| 1168. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 50 | 750 | 2 |
| 1169. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 1170. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 46 | 690 | 2 |
| 1171. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 36 | 540 | 3 |
| 1172. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 160 | 2400 | 3 |
| 1173. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 216 | 3240 | 3 |
| 1174. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 35 | 525 | 3 |
| 1175. | Ziemnice |  |  |  | 301303 5.0016 | os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 100 | 1500 | 3 |
| 1176. | Ziemnice |  |  |  | 301303^5.0016 | os. fizyczna | inny | falisty | 133 | 1995 | 3 |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osieczna | | | | | Załącznik nr 1 | | |
| **Lp. Miejscowość** | **Ulica** | **Nr domu Nr działki Nr obrębu Własność** | **Rodź. zab.** | **Rodź. wyr.** | Ilość m2 | **Ilość kg** | St. Piln. |
| 1177. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | (inny | falisty | 154 | 2310 | 3 |
| 1178. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 28 | 420 | 2 |
| 1179. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | । gospodarczy | falisty | 132 | 1980 | 3 |
| 1180. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 68 | 1020 | 3 |
| 1181. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 600 | 9000 | 3 |
| 1182. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 60 | 900 | 3 |
| 1183. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 790 | 11850 | 3 |
| 1184. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 55 | 825 | 3 |
| 1185. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 200 | 3000 | 3 |
| 1186. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | inny | falisty | 192 | 2880 | 3 |
| 1187. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | [gospodarczy inny | falisty | 350 | 5250 | 3 |
| 1188. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | [falisty | 78 | 1170 | 2 |
| 1189. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | osi odarczV' | falisty | 140 | 2100 | 3 |
| 1190. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | inny | falisty | 136 | 2040 | 3J |
| 1191. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | inny | falisty | 72 | 1080 | 2 |
| 1192. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 250 | 3750 | 3 |
| 1193. Ziemnice |  | 301303 5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 151 | 2265 | 3 |
| 1194. Ziemnice |  | 301303\_5.0016 os. fizyczna | gospodarczy | falisty | 150 | 2250 | 3 |

29

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 5 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

*WZÓR*

**OCENA**

**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

**Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:**

**Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:**

**Rodzaj zabudowy1\*:**

**Numer działki ewidencyjnej2\*:**

**Numer obrębu ewidencyjnego2\*:**

**Nazwa, rodzaj wyrobu3\*:**

**Ilość wyrobów4\*:**

**Data sporządzenia poprzedniej oceny5\*: ...**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupa/ nr** | **Rodzaj i stan wyrobu** | **Punkty** | **Ocena** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Sposób zastosowania azbestu** |  |  |
| **1** | **Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)** | **30** |  |
| **2** | **Tynk zawierający azbest** | **30** |  |
| **3** | **Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)** | **25** |  |
| **4** | **Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)** | **10** |  |
| **11** | **Struktura powierzchni wyrobu z azbestem** |  |  |
| **5** | **Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien** | **60** |  |
| **6** | **Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien** | **30** |  |
| **7** | **Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach** | **15** |  |
| **8** | **Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń** | **0** |  |
| **III** | **Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem** |  |  |
| **9** | **Wyrób jest przedmiotem jakichś prac** | **30** |  |
| **10** | **Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)** | **15** |  |
| **11** | **Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne** | **10** |  |
| **12** | **Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne** | **10** |  |
| **13** | **Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne** | **0** |  |
| **IV** | **Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych** |  |  |
| **14** | **Bezpośrednio w pomieszczeniu** | **30** |  |
| **15** | **Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem** | **25** |  |
| **16** | **W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)** | **25** |  |
| **17** | **Na zewnątrz obiektu (np. tynk)** | **20** |  |
| **18** | **Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)** | **10** |  |
| **19** | **Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym** | **5** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **20** | **Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)** | **0** |  |
| **V** | **Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemy- słowej** |  |  |
| **21** | **Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców** | **40** |  |
| **22** | **Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)** | **30** |  |
| **23** | **Czasowe (np. domki rekreacyjne)** | **15** |  |
| **24** | **Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)** | **5** |  |
| **25** | **Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)** | **0** |  |
| **SUMA PUNKTÓW OCENY** | | |  |
| **STOPIEŃ PILNOŚCI** | | |  |

**UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie  
wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję  
o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:  
Stopień pilności I od 120 punktów**

**wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie**

**Stopień pilności II od 95 do 115 punktów**

**wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku**

**Stopień pilności III do 90 punktów**

**wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat**

Wlaściciel/Zarządca  
**(podpis)**

Oceniający  
**(nazwisko i imię)**

**(miejscowość, data)**

**(adres lub pieczęć z adresem)**

Objaśnienia:

11 Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, Inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

31 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
* rury i złącza azbestowo-cementowe,
* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
* szczeliwa azbestowe,
* taśmy tkane i plecione, sznury I sznurki,
* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
* papier, tektura,
* Inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymlenlone, w tym papier I tektura, podać jakie.

\*1 Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2,  
m3, mb).

s> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; Jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać .pierwsza ocena'.

**Wzór oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest.**



**h ,= 40% H**

UWAGA !

ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pyłu azbestu  
stanowi  
niebezpieczeństwo  
dla zdrowia !

**h 2= 60% H**

Postępuj zgodnie z przepisami  
i zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do  
Dyrektywy 83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny  
być oznakowane w następujący sposób:

1. oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5 cm  
   wysokość (H) i 2,5 cm szerokość,
2. oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

części górnej (hi = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub czarnym kolorze  
na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

1. jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera azbest" powinien  
   być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LXII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie  
przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna na lata 2024-  
2023"**

Opracowanie ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna na lata 2024-  
2032" związane jest z realizacją zapisów zawartych w ,,Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-  
2032", w którym wskazano m.in., iż do zdań samorządu gminnego należy przygotowanie i aktualizacja  
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W ,,Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osieczna na lata 2024-203" zawarto  
m.in.: informacje w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, charakterystykę wyrobów zawierających  
azbest, zinwentaryzowane ilości wyrobów azbestowych, a także sposób ich bezpiecznego usuwania.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest dokumentem pozwalającym planować wsparcie  
finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Osieczna, jest również wymagany  
przy ubieganiu się o możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dokument nie wymagał przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co uzgodniono  
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo znak: WOO-III.410.1094.2023.AM.1  
z dnia 15 stycznia 2024 r.) oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym  
w Poznaniu (pismo znak: DN-NS.9011.1358.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.).

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**